## Лист1
Приложение №1 к объявлению от 11.08.2021 г.
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | ед.изм | Кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Срок поставки | Место поставки
1 | Блок выдоха (клапан выдоха + датчик потока) для апараратов ИВЛ BIYOVENT | 1. Блок выдоха состоит из клапана выдоха и датчика потока. 2. Датчик потока требуется для измерения потока и объема выдыхаемого воздуха. 3. Клапан выдохатребуется для контроля дыхательных фаз и положительного давления в конце выдоха (PEEP) 4. Датчик потока и клапан выдоха должны быть совместимы друг с другом. 5. Длина датчика потока 78,6мм расстояние между трубками 25,6 мм. 6. Автоклавирование при 121° С позволяет использовать блок выдоха до 10 разпри соблюдении инструкции по стерилизации. 7. Датчик потока должен быть установлен таким образом, чтобы не было утечки в местах соединений с клапаном выдоха. 8. Клапан выдоха состоит из корпуса клапана, клапанной крышки и мембраны. 9. Мембрана клапана должна прилегать к крышке клапана таким образом, чтобы не было утечки. 10. Клапанная крышка должна иметь выпускное отверстие. 11. После установки блока выдоха, система должна успешно пройтипроверку аппарата. | Комплект | 15 | 124412.9 | 1866193.5 | в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора с Заказчиком | г. Нур-Султан, А 1, 7 (станция 40-я) "Городской инфекционный центр, больница", отдел фармаци
2 | Гемостатический материал | Гемостатический материал состоит из стерильной смеси пчелиного воска (70%) и вазелина (30%) используется для механической остановки костных кровотечений. Мягкий, простой в использовании, с возможностью изгибания и накладывания при нагревании от горячих рук. Вес восковой пластины: 2,5 г. Воск костный не обладает никакими внутренними фармакологическими свойствами, не рассасывающийся. Пластина упакована в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая в свою очередь упакована в пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к пластине в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции. Маркировка внутреннего вкладыша содержит торговое наименование, производитель, каталожный номер (REF), серийный номер (LOT), краткое описание материала, срок годности(дата, год, месяц), метод стерилизации, указание об однократном применении, указание следовать инструкции по применению, маркировка CE, товарный знак производителя (при наличии). Групповая упаковка (коробка) должна быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. В упаковке 24 шт. | уп | 1 | 52717 | 52717 | в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора с Заказчиком | г. Нур-Султан, ул. Манаса 17, отдел фармаци
3 | Комбинированные рулоны 420*100 | Комбинированные рулоны 420*100 | рул | 5 | 19400 | 97000 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 17, отдел фармации
4 | Наборы для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера, с двухканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | набор двухпросветного высокопоточного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Двухканальный высокопоточный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F12 (4 х 20см), каналы G11/11, скорость потока 230/230 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 2 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | шт | 20 | 29200 | 584000 | в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора с Заказчиком | г. Нур-Султан, улица Манаса, 17, отдел фармации
5 | Левофлоксацин | раствор для инфузий 500мг/100 мл | флакон | 3000 | 225 | 675000 | по заявкам заказчика | г.Нур-Султан, улица А 1, 7 (станция 40-я) "Городской инфекционный центр ",у отдел фармации
6 | Альбумин, 800 тестов для аппарата Respons910 DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 6 | 15100 | 90600 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
7 | Натрий, 400 тестов для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 6 | 63200 | 379200 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
8 | Калий, 400 тестов для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 6 | 55100 | 330600 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
9 | Хлориды, 200 тестов для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 13 | 18100 | 235300 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
10 | Холестерин, 800 тестов для аппарата Respons910 DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 2 | 22700 | 45400 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
11 | Креатинин, 800 тестов для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 5 | 17100 | 85500 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
12 | Общий белок, 800 тестов для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 5 | 20600 | 103000 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
13 | Глюкоза, 800 тестов для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 5 | 15400 | 77000 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
14 | Мочевина, 800 тестов для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 5 | 29200 | 146000 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
15 | Железо, 480 тестов для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 2 | 24200 | 48400 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
16 | С-реактивный белок, 800 тестов для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 2 | 113700 | 227400 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
17 | Аланинаминотрансфераза, ALT 800 тестов для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 7 | 29200 | 204400 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
18 | Аспартатаминотранфераза, AST 800 тестов для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 7 | 29200 | 204400 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
19 | Щелочная фосфатаза, 800 тестов для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 3 | 23100 | 69300 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
20 | Гамма-Глутамилтрансфераза, 800 тестов для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 3 | 30800 | 92400 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
21 | Альфа – амилаза, 480 тестов для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 5 | 93800 | 469000 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
22 | Кальций, 800 тестов для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 1 | 21800 | 21800 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
23 | Лактат, 480 тестов для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 5 | 62900 | 314500 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
24 | Билирубин прямой, 800 тестов для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 7 | 45800 | 320600 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
25 | Билирубин общий, 800 тестов для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 7 | 21400 | 149800 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
26 | Триглицериды, 800 тестов для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 1 | 36500 | 36500 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
27 | Магний, 480 тестов для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 2 | 19100 | 38200 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
28 | Д-димер, 400 тестов для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 1 | 782100 | 782100 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
29 | Чистящее средство Cleaner Starter Kit (6x200ml + 4x60ml + 4x60mL) для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 1 | 32900 | 32900 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
30 | Пробирки для образцов (4 x 250 pieces) для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 1 | 17200 | 17200 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
31 | Чистящее средство Cleaner respons 920, 6x200mL для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 1 | 33100 | 33100 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
32 | Чистящее средство Cleaner A, 4 x 60 ml для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 1 | 9600 | 9600 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
33 | Чистящее средство Cleaner B, 4 x 60 ml для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 1 | 9600 | 9600 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
34 | Фотометрическая лампа для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 1 | 93600 | 93600 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
35 | TruCal U для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 5 | 36800 | 184000 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
36 | TruLab N, для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 3 | 43800 | 131400 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
37 | TruLab P для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 3 | 47100 | 141300 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
38 | TruLab Urine Level 1, 6x5мл для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 1 | 34900 | 34900 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
39 | TruLab Urine Level 2, 6x5мл для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 1 | 34900 | 34900 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
40 | TruLab Липидов Уровень 1, 3x3 мл для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 1 | 51000 | 51000 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
41 | TruLab Липидов Уровень 2, 3x3 мл для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 1 | 55600 | 55600 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
42 | TruCal E,4x3 мл для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 1 | 10100 | 10100 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
43 | TruCal CRP, для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 1 | 87700 | 87700 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
44 | TruLab CRP Level 1, 3x2 мл для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 1 | 34200 | 34200 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
45 | TruLab CRP Level 2, 3x2 мл для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 1 | 43000 | 43000 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
46 | TruCal D-Dimer, для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 1 | 50100 | 50100 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
47 | TruLab D-Dimer Level 1 для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 1 | 79600 | 79600 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
48 | TruLab D-Dimer Level 2 для аппарата Respons910, DiaSys Diagnostic Systems GmbH. Германия |  | набор | 1 | 79600 | 79600 | по заявкам заказчика | г. Нур-Султан, улица Манаса, 22/3, отдел фармации
Срок поставки - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, Место поставки: г. Нур-Султан, ул. Манаса 17, отдел фармации
Место поставки: г. Нур-Султан, ул. Манаса 17, , отдел фармации