## Sheet1
Приложение к объявлению от 10.01.2025г.
№ лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм | Цена за ед., тенге | Кол-во | Сумма, тенге | Место поставки | Срок поставки
1 | Набор реагентов и материалов для проведения традиционного Пап-теста при скрининге РШМ | Папаниколау OG6. Папаниколау ЕА50. Папаниколау Гематоксилин Гарриса. Био маунт НМ. Предметное стекло для микроскопии, с матовым полем, с папиросной бумагой с чередованием. Био - клир Стекло покровное 24х50 мм | тест | 5000 | 600 | 3000000 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
2 | Набор реагентов «Determine™ HIV Early Detect» иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ (1уп. – Капилляр, 1шт. - Чейз буфер), №20 |  | уп | 120000 | 2 | 240000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
3 | Карандаши по стеклу Минимед синий, шт | Карандаш по стеклу синего цвета предназначен для нанесения маркировки на гладкие поверхности, такие как стекло, фарфор и т.п. Удобен при необходимости быстрой маркировки, например, в лабораторных условиях. Длина.... 63 ± 2,0 мм., Диаметр... 8 ± 1,0 мм Упаковка.... 50 шт | шт | 100 | 50 | 5000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
4 | Пробирка центрифужная градуированная П-1-10-0,2 (HangZhou) |  | шт | 157 | 1000 | 157000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
5 | Аквабрайт УГА-10 картридж угольный | Предназначени для сорбционной очистки воды от хлора, органических соединений. Изготовлен из гранулированного активированного угля. Рескрс до 4000 литров (зависит от качества воды). Типоразмер Slim Line 10 дюмов (254мм), Рабочая температура от +2С до +35С. Рекомендуемая скорость фильтрации до 2 литров/мин | шт | 1500 | 15 | 22500 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
6 | Аквафор сменный модуль предворительной очистки воды для 5 мкм | Стандартный корпус фильтров 10ʺ SL. Элемент фильтрующий ЭФГ (10ʺ SL-5 мкм-для холодной воды) | шт | 1500 | 60 | 90000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
7 | Сменный фильтр Reverse Osmosis Element . Model: WL RO 3012-400 GPD/600GPD |  | шт | 50000 | 2 | 100000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
8 | Комплект сменных фильтров от "Система дейонизации воды автоматического анализатора" Cobas Integra |  | комплект | 400000 | 4 | 1600000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
Термоциклер для детекции нуклеиновых кислот методом ПЦР в комплекте С1000 с оптическим модулем CFX (амплификатор)
9 | Набор реагентов SensiScreen для детекции мутаций EGFR exon 18+19+20+21 Multiplex методом ПЦР в стрипах для образцов FFPE (фасовка 12 тестов) |  | уп | 915600 | 7 | 6409200 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
10 | Набор реагентов SensiScreen для детекции мутаций KRAS exon 2+3+4 Multiplex методом ПЦР в стрипах для образцов FFPE (фасовка 12 тестов); |  | шт. | 915600 | 8 | 7324800 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
11 | Набор реагентов SensiScreen для детекции мутаций BRAF V600 Simplex методом ПЦР в стрипах для образцов FFPE (фасовка 12 тестов); |  | уп | 435800 | 10 | 4358000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
12 | Набор для автоматической экстракции ДНК из парафиновых блоков (20 тестов в упаковке) для станции экстракции Libex |  | уп | 94500 | 20 | 1890000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
13 | Набор для автоматической экстракции свободно-циркулирующей ДНК для станции экстракции Libex (фасовка 20 тестов/набор); (Код: T171H), производство Xi'an Tianlong Science and Technology Co., LTD., Китай |  | уп | 108800 | 1 | 108800 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
14 | Штатив для пробирок Эппендорфа двусторонний на 0,2мл, 0,5 мл, 1,5 мл и 2мл на 60/96 гнезд | Штатив лабораторный для пробирок Эппендорфа, 60 гнезд. Цвет: голубой/оранжевый. Габариты:204*72*23мм | шт. | 7000 | 4 | 28000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
Контроли Accusera
15 | Набор Accusera контроль гематологии 3-х уровневый HM5162 (параметров 45) жидкий /хранение +2+8 | 3х2х4,5 (3 уровня по 2 флакона каждый по 4,5 мл) | набор | 160000 | 6 | 960000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
Система для определения газов, электролитов, метаболитов в крови GASTAT-700
16 | Картридж GASTAT 700 CAL Cartridge AQC | Назначение: Для диагностики invitro. Для калибровки газовой системы крови модели GASTAT-700. - Состав: всего 6 упаковок в картридже, 2 упаковки калибровочного раствора, 1 упаковка чистящего раствора и 3 упаковки раствора для контроля качества 3 уровня в картридже. Упаковка калибровочного раствора 1 содержит 300 мл, упаковка калибровочного раствора 2 содержит 200 мл Буферного агента, Поверхностно-активного вещества, Антисептика, Детергента, Солей, Глюкозы, лактата, деионизационной воды и газов соответственно. Упаковка чистящей жидкости содержит 50 мл и моющее средство, Антисептик, Соли и деионизационную воду. Пакеты с раствором для контроля качества 1-3 уровня содержат по 200 мл, а также Буферный агент, Газы, Поверхностно-активное вещество, Антисептик, Чистящий раствор, Соль, раствор красителя, Глюкозу, лактат и деионизационную воду. - Совместимое устройство: совместимо с моделью GASTAT-700. - Срок годности: Картридж GASTAT-700Model AQC CAL можно хранить в течение 9 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 4-30 градусов Цельсия. Не замораживать. | уп | 710400 | 5 | 3552000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
17 | Промывочный раствор FLUSH SOLUTION | Назначение: Для диагностики invitro. Для очистки газового тракта модели системы 700 для отбора проб крови после калибровки и измерения пробы. - Состав: 3 флакона по 550 мл, содержащие буферный агент, Поверхностно-активное вещество, Антисептическое средство и деионизационную воду. - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 9 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 4-30 градусов Цельсия. Не замораживать. | уп | 113300 | 15 | 1699500 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
18 | Напорный насос Pump Head | Назначение: контролирует поток проб, калибратор, промывочный раствор, отходы. - Состав: Пластик, ТИП - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 24 месяцев с даты изготовления. | шт | 79920 | 2 | 159840 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
19 | Порт образца Sample port | Назначение: Удерживает контейнер для образца во время измерения. - Состав: Пластик, NBR - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 24 месяцев с даты изготовления. | шт | 35520 | 4 | 142080 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
20 | pH электрод pH Electrode | Назначение: Используется для диагностики invitro. Электрод для измерения рН в газовой системе крови Модель GAS AT-700. - Состав: 1 шт раствора, содержащего KCl, KH2PO4, Na2HPO4. - - Совместимое устройство: совместимо с системой газоснабжения крови GAS AT-700 модели. - Срок годности: Хранить в течение 20 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 2-10 градусов Цельсия. Не замораживать. | шт | 390000 | 3 | 1170000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
21 | Реф. Электрод Ref Electrode | Назначение: Для диагностики invitro. Электрод для измерения параметров pH и ISE в газовой системе крови модели GAS AT-700. - Состав: 1 шт раствора, содержащего KCL. - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 18 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 2-10 градусов Цельсия. Не замораживать. | шт | 390000 | 2 | 780000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
22 | PO2 электрод PO2 Electrode | Назначение: Для диагностики invitro. Электрод для измерения pO2 в газовой системе крови Модель GAS AT-700. - Состав: 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия и глицерин. - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 18 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 2-10 градусов Цельсия. Не замораживать. | шт | 355200 | 1 | 355200 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
23 | PCO2 электрод PCO2 Electrode | Назначение: Для диагностики invitro. Электрод для измерения pCO2 в газовой системе крови Модель GAS AT-700. - Состав: 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, бикарбонат натрия и глицерин. - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 18 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 2-10 градусов Цельсия. Не замораживать. | шт | 355200 | 1 | 355200 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
24 | Проточная ячейка Flow cell | Назначение: Для диагностики invitro. Для измерения гемоглобина (cHb) в газовой системе крови GASTAT-710, 720 и 730 и гемоглобина (ctHb), насыщения кислородом (sO2), Оксигемоглобина (FO2Hb), Дезокси-гемоглобина (FHHb), Метгемоглобина (FMetHb), Карбоксильгемоглобина (FCOHb) и общего билирубина(ctBil) в газовой системе крови GASTAT- 735. - Состав: Пластиковое стекло, Силиконовая резина - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 18 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 2-30 градусов Цельсия. Не замораживать. | шт | 340400 | 2 | 680800 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
25 | Натрий электрод Na Electrode | Назначение: Для диагностики in vitro. Для измерения натрия в газовой системе крови Модель GAS AT-700. - Состав: 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид калия, Глицерин и консервант. - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 18 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 2-10 градусов Цельсия. Не замораживать. | шт | 280000 | 3 | 840000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
26 | Калий электрод K Electrode | Назначение: Для диагностики in vitro. Для измерения калия в газовой системе крови Модель GAS AT-700. - Состав: 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид калия, Глицерин и консервант. - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 12 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 2-10 градусов Цельсия. Не замораживать. | шт | 280000 | 3 | 840000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
27 | Хлор электрод Cl Electrode | Назначение: Для диагностики in vitro. Для измерения содержания хлорида в газовой системе крови Модель GAS AT-700. - Состав: 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид кальция, Глицерин и консервант. - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 12 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 2-10 градусов Цельсия. Не замораживать. | шт | 280000 | 3 | 840000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
28 | Кальций электрод Ca Electrode | Назначение: Для диагностики in vitro. Для измерения кальция в газовой системе крови Модель GAS AT-700. - Состав: 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид кальция, Глицерин и консервант. - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 12 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 2-10 градусов Цельсия. Не замораживать. | шт | 280000 | 3 | 840000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
29 | Glc Electrode | Назначение: Для диагностики in vitro. Для измерения уровня глюкозы в крови Газовая система модели GAS AT-700. - Состав: 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, дигидрофосфат калия, динатрийводородфосфат. - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 6 месяцев с даты изготовления. - Температура хранения: Хранить при температуре 2-10 градусов Цельсия. Не замораживать. | шт | 391000 | 4 | 1564000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
30 | Lac Electrode | Назначение: Для диагностики in vitro. Для измерения лактата в газовой системе крови Модель GAS AT-700. - Состав: 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, дигидрофосфат калия, динатрийводородфосфат. - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 6 месяцев с даты изготовления - Температура хранения:. Хранить при температуре 2-10 градусов Цельсия. Не замораживать. | шт | 391000 | 4 | 1564000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
31 | Бумага | Бумага со специальным покрытием, меняющим цвет в локальной точке, где происходит нагрев. Печать производится с помощью термопринтера GAS AT-700. | уп | 3000 | 10 | 30000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
32 | Игла для отбора проб sample nozzle | Назначение: Игла для отсасывания пробы из контейнера для образцов. - Состав: SUS, пластик - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 60 месяцев с даты изготовления. | шт | 73920 | 3 | 221760 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
33 | Комплект трубок tubing kit | Назначение: Трубка для прохождения пробы, промывочного раствора, калибровки и отработанной жидкости. - Состав: Поливинилхлорид - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 60 месяцев с даты изготовления. | шт | 34320 | 3 | 102960 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
34 | Пробирка для образцов sample tube | Назначение: Трубка для прохождения пробы, промывочного раствора, калибровки и отработанной жидкости. - Состав: Поливинилхлорид - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 60 месяцев с даты изготовления. | шт | 30240 | 3 | 90720 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
35 | Соединительная трубка joint tube | Назначение: Трубка для прохождения пробы, промывочного раствора, калибровки и отработанной жидкости. - Состав: Поливинилхлорид - - Совместимое устройство: совместимо с моделью GAS AT-700. - Срок годности: Хранить в течение 60 месяцев с даты изготовления. | шт | 30240 | 3 | 90720 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
Для определения ВПЧ
36 | Зонд "Юнона" стерильный однократного применения Симург: шт, урогенитальный, флокированный | Инвазивный одноразовый инструмент для забора биологического материала (мазка) со слизистых оболочек носоглотки, уретры, цервикального канала, анального отверстия для последующих бактериологических и цитологических анализов. Представляет собой ручку из полипропилена с тонкой и гибкой рабочей частью. На рабочую часть зонда нанесен флок, который обеспечивает адгезию биологического клеточного материала на своей поверхности. Рабочая часть зонда изготовлена из флока полиамидного (т.е. микроволокно из полиамида). Отдача клеточного материала с поверхности флока для последующих анализов может осуществляться прокаткой на предметное стекло или экстракцией забранного материала в пробирке с буферным раствором, выбор которого определяется видом диагностического исследования. В случае невозможности провести немедленно отдачу клеточного материала с поверхности флока, рабочая часть зонда может быть отломана от ручки. Для этого предусмотрены специальные насечки на поверхности зонда, позволяющие легко провести отделение рабочей части от ручки. Рабочая часть зонда с флокированной насадкой должна быть помещена в емкость для транспортировки биологического материала. В качестве транспортировочной емкости может использоваться ручка зонда. Ручка зонда выполнена в виде колбы, что предполагает возможность ее использования в качестве транспортировочной емкости для биологического материала. Для обеспечения удобства транспортировки и предотвращения загрязнения биологического материала посторонними примесями в конструкции рабочей части зонда предусмотрено расширение в виде небольшой пробки (укупорочной), внешние размеры которого соответствует внутренним размерам колбы. Флокированная часть зонда с биологическим материалом помещается в ручку-колбу до полной ее укупорки расширением в виде пробки, что должно исключать попадание инородных примесей в биологический образец во время транспортировки. Конструкция зонда состоит из полой ручки-колбы и рабочей части. Рабочая часть зонда представляет собой насадку флокированную с насечками и пробкой укупорочной. Флок расположен на конце насадки. Крепление флока исключает его выпадение при эксплуатации. Флок обеспечивает адгезию биологического клеточного материала на своей поверхности. Пробка укупорочная обеспечивает укупорку ручки-колбы при помещении в нее рабочей части зонда. Насечки обеспечивают беспрепятственное отделение рабочей части зонда с пробкой укупорочной от ручки-колбы. Колба, расположенная в полой ручке зонда, предназначена для транспортировки отделяемой флокированной части зонда с забранным биологическим материалом. Габаритные размеры зонда: Общая длина зонда – 175 ± 5 мм, Длина рабочей части – 20 ± 5 мм, Диаметр рабочей части – Ø2 ■(+1,5@-0,5)мм. Длина ручки-колбы – 62 ± 3 мм, диаметр ручки – Ø3 ± 1 мм, внутренний диаметр колбы – Ø4 ± 0,4 мм, наружный диаметр колбы – Ø5 ± 0,5 мм. Расстояние насечек от кончика рабочей части: первая насечка – 64,5 ± 2 мм, вторая насечка – 80 ± 2 мм. Масса зонда в стерилизационной (конечной) упаковке должна быть не более 10 г. Зонд должен быть стерильным и апирогенным. Способ стерилизации зонда: газовая – оксидом этилена. Зонд должен быть герметично упакован в стерилизационную (конечную) индивидуальную упаковку типа бумажно-пленочного пакета или блистерной упаковки с использованием водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью не менее 55 г/м2 (непрозрачная сторона) соединенная сплошным термошвом с прозрачной многослойной полимерной пленкой толщиной не менее 60 мкм (прозрачная сторона). Зонд упакован в транспортную тару по 2 000 штук. Вес транспортной коробки не более 6,0 кг. Срок годности – 3 года. | шт | 50 | 400 | 20000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
Анализатор газов крови RAPIDPoint® 500
37 | RP500 Измерительный картридж 400 |  | шт | 589950 | 10 | 5899500 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
38 | Картридж для промывки/отходов( 1уп./4 шт) |  | уп | 120750 | 10 | 1207500 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
39 | Картридж автоматического контроля качества AQC |  | шт | 258750 | 10 | 2587500 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
40 | Бумага для встроенного термопринтера(1 уп/5шт) |  | шт | 7705 | 8 | 61640 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
41 | Капилляры гепаринизированные c заглушкой 140 ul |  | уп | 150700 | 8 | 1205600 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика