## Лист1
Приложение к объявлению от 13.06.2023г.
№ лота | Наименование | Технические характеристики | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Сроки поставки | Место поставки
1 | Зеркало Вагинальное, многоразовое |  | шт | 1 | 72875 | 72875 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
2 | Зеркало Вагинальное, многоразовое |  | шт | 1 | 72875 | 72875 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
3 | Зеркало Вагинальное, многоразовое |  | шт | 1 | 72875 | 72875 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
4 | Зеркало Вагинальное, многоразовое |  | шт | 1 | 45375 | 45375 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
5 | Зеркало Вагинальное, многоразовое |  | шт | 1 | 45375 | 45375 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
6 | Зеркало Вагинальное, многоразовое |  | шт | 1 | 45375 | 45375 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
7 | Зеркало Вагинальное, многоразовое |  | шт | 1 | 45375 | 45375 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
8 | Зеркало Вагинальное, многоразовое |  | шт | 1 | 45375 | 45375 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
9 | Зеркало Вагинальное, многоразовое |  | шт | 1 | 45375 | 45375 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
10 | Зеркало Вагинальное, многоразовое |  | шт | 1 | 45375 | 45375 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
11 | Зеркало Вагинальное, многоразовое |  | шт | 1 | 45375 | 45375 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
12 | Зеркало Вагинальное, многоразовое |  | шт | 1 | 45375 | 45375 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
13 | Зеркало Вагинальное, многоразовое |  | шт | 1 | 45375 | 45375 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
14 | Маточный зонд |  | шт | 10 | 26125 | 261250 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
15 | Расширитель |  | шт | 3 | 727375 | 2182125 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
16 | Щипцы маточные |  | шт | 5 | 41250 | 206250 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
17 | Зажим для операционного белья, прямой 27см |  | шт | 10 | 49500 | 495000 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
ЛС
18 | Фамотидин | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 5 мл | флакон | 5000 | 355.46 | 1777300 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации)
20 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 100 мг/мл, 5 мл | ампула | 2000 | 63.25 | 126500 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации)
21 | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 200 мл | флакон | 1500 | 178.75 | 268125 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации)
22 | Глюкоза | раствор для инфузий 10% 200 мл | флакон | 200 | 200.4 | 40080 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации)
23 | Стерофундин | раствор для инфузий, 1000 мл | флакон | 800 | 990.3 | 792240 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации)
24 | Стерофундин | раствор для инфузий, 500 мл | флакон | 1000 | 580.73 | 580730 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации)
25 | Аминоплазмаль | раствор для инфузий 10 % 500 мл | флакон | 300 | 2429.52 | 728856 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации)
26 | Диазепекс | таблетки 5 мг | табл | 200 | 10.48 | 2096 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации)
27 | Реланиум | Раствор для внутримышеч- ных и внутривенных инъ- екций, 5 мг/мл, 2 мл, | ампула | 1000 | 130.85 | 130850 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации)

## Лист2
Приложение к объявлению от 13.06.2023г.
№ лота | Наименование | Технические характеристики | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Сроки поставки | Место поставки
1 | Термо пленка ДТ 2В 25*30 №500(10*12) | AGFA» DRYSTAR 2 B для оборудования нашего отделения этой же ф ирмы Производство Бельгии | уп | 10 | 75000 | 750000 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
2 | Индикатор стерильности на 121 градусов № 500 | Индикатор стерильности на 121 градусов № 500 | уп | 6 | 2750 | 16500 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
3 | Индикатор стерильности на 134 градуса № 500 | Индикатор стерильности на 134 градуса № 500 | уп | 50 | 2750 | 137500 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
4 | Комбинированые рулоны 200*75 | для упаковки мед.изделий,нервущаяся,безосколочная,многослойная пленка-ламинат+медицинская бумага. | рул | 10 | 9920 | 99200 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
5 | Тест-индикатор химический бумажный для стерилизации газом. | Для контроля качества стерилизации газом. | уп | 2 | 6000 | 12000 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
6 | Газовый баллон с оксидом этилена (картридж) №12 | стерилянт для стерилизации в газовых стерилизаторах. | уп | 10 | 103200 | 1032000 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
7 | Нетканная бумага 1000*1000 | ля упаковки мед.изделий. Плотность 60г/м2 | уп | 5 | 5600 | 28000 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
8 | Индикатор биологически для стер оксид этиленом " аттест" | Для контроля качества стерилизации газом. | уп | 2 | 250000 | 500000 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
9 | Мочеточниковый интегральный стент с одним «хвостом», цилиндрический, открытый или закрытый, Ch.8, длина 90 см. | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета, интегральный, наружный однопетлевой предназначен для внутреннего шинирования мочеточника и наружного отведения мочи. Рентгенконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. С одним завитком (Pigtail), и дренажными отверстиями только вдоль завитка. С атравматичным наконечником открытого или закрытого типа. Размер 8 Ch (2,7 мм). Длина 90 см. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием с неподвижным сердечником, длина 150см. Фиксирующий зажим. Каждый набор включает три стента с зеленым маркером на проксимальном конце и три стента без маркеров. Карта пациента. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде Набор урологический для стентирования мочеточников | шт | 6 | 37000 | 222000 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
10 | Мочеточниковый интегральный стент с одним «хвостом», цилиндрический, открытый или закрытый, Ch.9, длина 90 см. | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета, интегральный, наружный однопетлевой предназначен для внутреннего шинирования мочеточника и наружного отведения мочи. Рентгенконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. С одним завитком Рентгенконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. С одним завитком (Pigtail), и дренажными отверстиями только вдоль завитка. С атравматичным наконечником открытого или закрытого типа. Размер 9 Ch (3,0 мм). Длина 90 см. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием с неподвижным сердечником, длина 150см. Фиксирующий зажим. Каждый набор включает три стента с зеленым маркером на проксимальном конце и три стента без маркеров. Карта пациента. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | шт | 6 | 37000 | 222000 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
11 | Мочеточниковый стент ЕСО, цилиндрический закрытый, длина 26 см, Ch.6 310001-026060 | Стент хирургический ECO, в наборе. Мочеточниковый стент ЕСО, закрытого типа, с проводником, изготовлен и термопластичного материала (полиуретан), что обеспечивает комфорт для пациента, голубого цвета. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 6 Ch (2 мм). Длина 26см. Толкатель - изготовлен из прозрачного полиуретана длиной 45см. Усиленная струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, длиной 100см.Два пластиковых зажима. Продолжительность использования, установленного стента до 1 месяца. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | шт | 100 | 21500 | 2150000 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
12 | Мочеточниковый интегральный стент с одним «хвостом», цилиндрический, открытый или закрытый, Ch.7, длина 90 см. | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета, интегральный, наружный однопетлевой предназначен для внутреннего шинирования мочеточника и наружного отведения мочи.Рентгенконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. С одним завитком (Pigtail), и дренажными отверстиями только вдоль завитка. С атравматичным наконечником открытого или закрытого типа. Размер 7 Ch (2,3 мм). Длина 90 см. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием с неподвижным сердечником, длина 150см. Фиксирующий зажим. Каждый набор включает три стента с зеленым маркером на проксимальном конце и три стента без маркеров. Карта пациента. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | шт | 60 | 37000 | 2220000 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
13 | Эритротест- Цоликлон Анти-D - антитела диагностические моноклональные для определения резус-принадлежности крови человека (анти-Rh0(D)LGM)10ml( 1уп -10 шт) | Эритротест- Цоликлон Анти-D - антитела диагностические моноклональные для определения резус-принадлежности крови человека (анти-Rh0(D)LGM)10ml( 1уп -10 шт) | упаковка | 20 | 1500 | 30000 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
14 | Эритротест- Цоликлон Анти- А диагностический жидкий для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные Анти А 10мл (1 уп - 10шт | Эритротест- Цоликлон Анти- А диагностический жидкий для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные Анти А 10мл (1 уп - 10шт | упаковка | 20 | 1100 | 22000 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
15 | Эритротест - Цоликлон Анти -В диагностический жидкий для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные Анти В) 10 мл (1 уп -10шт) | Эритротест - Цоликлон Анти -В диагностический жидкий для определения групп крови человека системы АВО (антитела моноклональные Анти В) 10 мл (1 уп -10шт) | упаковка | 20 | 1100 | 22000 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
16 | Планшет пластик для определения группы крови | ПХВ.на 10строк по 5лунок в каждой строке.водосмачиваемые. С маркировкой О(1).А(II) .В(III)/АВ(IV) по горизонтали. И с 1 до 10 по вертикали | шт | 1000 | 1500 | 1500000 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
17 | Набор с двухканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера. | Набор двухпросветного высокопоточного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Двухканальный высокопоточный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F12 (4 х 20см), каналы G11/11, скорость потока 230/230 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 2 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения | шт | 4 | 32830 | 131320 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
18 | Зеркало Вагинальное, многоразовое | ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ СЕТ ФИГ1 СОСТОИТ ИЗ: ЗЕРКАЛО 70Х27ММ И ПОДЪЕМНИК 75Х23ММ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | шт | 1 | 72875 | 72875 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
19 | Зеркало Вагинальное, многоразовое | ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ СЕТ ФИГ.2 СОСТОИТ ИЗ: ЗЕРКАЛО 80Х30 И ПОДЪЕМНИК 85Х26ММ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | шт | 1 | 72875 | 72875 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
20 | Зеркало Вагинальное, многоразовое | ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ СЕТ ФИГ.3 СОСТОИТ ИЗ: ЗЕРКАЛО 90Х36 И ПОДЪЕМНИК 100Х32ММ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | шт | 1 | 72875 | 72875 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
21 | Зеркало Вагинальное, многоразовое | ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ, ВИНТОВОЙ РЕГУЛЯТОР, РАЗМЕРЫ 75Х32ММ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | шт | 1 | 45375 | 45375 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
22 | Зеркало Вагинальное, многоразовое | ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ, ВИНТОВОЙ РЕГУЛЯТОР, РАЗМЕРЫ 85Х35ММ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | шт | 1 | 45375 | 45375 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
23 | Зеркало Вагинальное, многоразовое | ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ, ВИНТОВОЙ РЕГУЛЯТОР, РАЗМЕРЫ 100Х35ММ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | шт | 1 | 45375 | 45375 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
24 | Зеркало Вагинальное, многоразовое | ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ ВИНТОВОЙ РЕГУЛЯТОР, РАЗМЕРЫ 100Х35ММ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | шт | 1 | 45375 | 45375 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
25 | Зеркало Вагинальное, многоразовое | ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ, ВИНТОВОЙ РЕГУЛЯТОР, РАЗМЕРЫ 80Х22ММ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | шт | 1 | 45375 | 45375 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
26 | Зеркало Вагинальное, многоразовое | ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ, ВИНТОВОЙ РЕГУЛЯТОР, РАЗМЕРЫ 100Х25ММ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | шт | 1 | 45375 | 45375 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
27 | Зеркало Вагинальное, многоразовое | ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ, ВИНТОВОЙ РЕГУЛЯТОР, РАЗМЕРЫ 105Х27ММ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | шт | 1 | 45375 | 45375 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
28 | Зеркало Вагинальное, многоразовое | ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ, ВИНТОВОЙ РЕГУЛЯТОР, РАЗМЕРЫ 74Х32ММ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | шт | 1 | 45375 | 45375 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
29 | Зеркало Вагинальное, многоразовое | ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ, ВИНТОВОЙ РЕГУЛЯТОР, РАЗМЕРЫ 85Х35ММ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | шт | 1 | 45375 | 45375 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
30 | Зеркало Вагинальное, многоразовое | ЗЕРКАЛО ВАГИНАЛЬНОЕ, ВИНТОВОЙ РЕГУЛЯТОР, РАЗМЕРЫ 100Х37ММ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | шт | 1 | 45375 | 45375 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
31 | Маточный зонд | МАТОЧНЫЙ ЗОНД, ГИБКИЙ, С ДЕЛЕНИЯМИ, ДЛИНА 32 СМ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | шт | 10 | 26125 | 261250 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
32 | Расширитель | РАСШИРИТЕЛЬ КОМПЛЕКТ ИЗ 26 ДИЛАТАТОРОВ, ДИАМЕТРОМ ОТ 1 ДО 26ММ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | шт | 3 | 727375 | 2182125 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
33 | Щипцы маточные | ЩИПЦЫ ПУЛЕВЫЕ МАТОЧНЫЕ, ОДНОЗУБЫЕ, ДЛИНА 25СМ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | шт | 5 | 41250 | 206250 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
34 | Зажим для операционного белья, прямой 27см | ЗАЖИМ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ, ПРЯМОЙ, ДЛИНА 27СМ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Многоразовые. Инструмент пассивирован.Сертификат происхождения выданный Европейским Союзом/Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR | шт | 10 | 49500 | 495000 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
ЛС
35 | Фамотидин | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 5 мл | флакон | 5000 | 355.46 | 1777300 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации)
36 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 100 мг/мл, 5 мл | ампула | 2000 | 63.25 | 126500 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации)
37 | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 200 мл | флакон | 1500 | 178.75 | 268125 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации)
38 | Глюкоза | раствор для инфузий 10% 200 мл | флакон | 200 | 200.4 | 40080 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации)
39 | Стерофундин | раствор для инфузий, 1000 мл | флакон | 800 | 990.3 | 792240 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации)
40 | Стерофундин | раствор для инфузий, 500 мл | флакон | 1000 | 580.73 | 580730 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации)
41 | Аминоплазмаль | раствор для инфузий 10 % 500 мл | флакон | 300 | 2429.52 | 728856 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации)
42 | Диазепекс | таблетки 5 мг | табл | 200 | 10.48 | 2096 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации)
43 | Реланиум | Раствор для внутримышеч- ных и внутривенных инъ- екций, 5 мг/мл, 2 мл, | ампула | 1000 | 130.85 | 130850 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации)