## ЗАКУП
Приложение №1 к объявлению от 27.01.2023г.
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед, тенге | Сумма, тенге | Сроки поставки | Место поставки
1 | Гомогенизированная парафиновая среда БиоВакс 52/54 | Парафин для заливки блоков 10 кг | уп | 50 | 65000 | 3250000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
2 | Гомогенизированная парафиновая среда БиоВаксЭкстра 56/58 | Смесь парафиновых гранул с низкой температурой плавления для рутинной работы. 10 кг | уп | 60 | 14375 | 862500 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
3 | Заменитель ксилола. Для обезжиривания и окраски. 2500 мл | Заменитель ксилола. Для обезжиривания и окраски. 2500 мл в одном флаконе | фл | 80 | 49000 | 3920000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
4 | Эластомерная мягкая мембрана из силикона покрытая защитной оболочкой из устойчивого ПВХ материала | Эластомерная мягкая мембрана из силикона покрытая защитной оболочкой из устойчивого ПВХ материала. Удлинительная линия в виде треугольного сечения линии для предотвращения ее перегиба или скручивания. Колпачек отверстия для наполнения устройства. Внешний колпачок для дополнительной защиты. Коннектор Луер Лок с внешней резьбой. Зажим дает возможность легко остановить и возобновить инфузию. Фильтр 1,2 мкм для удаления воздуха и механических частиц. Цветовая кодировка с нанесенной маркировкой о скорости потока на фильтре. Ограничитель жидкости потока для обесчпечения постоянной и точной инфузии. Коннектор удлинительной линии Леур Лок. Без ДЭГФ. Без Латекса. Не зависит от источника питания | шт | 500 | 12000 | 6000000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
КДЛ
Ручная методика
5 | Сыворотка контрольная слабоположительная для диагностики сифилиса (кроличья) 10*1 |  | уп. | 1 | 78000 | 78000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
6 | Сыворотка контрольная отрицательная для диагностики сифилиса (кроличья) 10*2 |  | уп. | 1 | 78000 | 78000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
7 | иммунохроматографический экспресс- тест для определения антител к ВИЧ уп по20 тестов Hexagon HIV. Human Германия |  | уп | 1 | 65100 | 65100 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
8 | Экспресс-тест ОЦМ FOB д/о скрытой крови в кале (25 тест) |  | уп | 1 | 42500 | 42500 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
9 | Набор реагентов для обнаружения яиц гельминтов методом толстого мазка (метод КАТО) 500проб |  | наб | 2 | 60500 | 121000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
Автоматический хемилюминисцентный анализатор Elecsys 2010
10 | Elecsys CA 72-4 | Кассета Антиген опухолевый 72-4 (CA 72-4) на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения CA 72‑4 в сыворотке и плазме крови человека. Данный метод используется в частности для терапевтического мониторинга карцином желудка и яичников. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CA72‑4. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-CA 72-4-Ab~biotin (серая крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированное моноклональное анти-CA 72-4-антитело (CC49; мыши),1 мг/л, фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.8; консервант.R2 Анти-CA 72-4-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл:Моноклональные анти-СА 72-4 антитела (B72.3; мыши), меченыерутениевым комплексом 6 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л,pH 6.8; консервант. Условия хранения и транспортировки: Хранить в холодильнике строго в вертикальном положении. Срок годности при 2‑8 °C См. срок годности на этикетке набора cobas c. При использовании на борту анализатора при 10‑15 °C 8 недели. Транспортировка обязательно в термоконтейнерах с хладоэлементами при температуре 2-8 °C строго в вертикальном положении, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Калибровка линейная по двум точкам, частота калибровки - 7 дней. Диапазон измерения 1.20‑5000 пг/мл или 0.127‑530 пмоль/л (определяется по значению нижнего предела обнаружения и максимальному значению референсной калибровочной кривой). Значения ниже предела обнаружения определяются как < 1.20 пг/мл (< 0.127 пмоль/л). Значения выше диапазона измерений определяются как > 5000 пг/мл (> 530 пмоль/л). Воспроизводимость теста - не более 1,7 %. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. При сдаче товара присутствие представителя поставщика обязательно. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016 | кассета | 2 | 155762 | 311524 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)