## приложение
Приложение №1 к объявлению от 30.12.2024г.
№ лота | Наименование | Техническая характеристика | Кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Место поставки | Срок поставки
1 | CML03.ЕА ГЛАДКОСТВОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКАДЛЯ КАТЕТЕРА, 22F–22M/15F,ДВУХШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ДВОЙНЫМСТОПОРОМ, 15 СМ | CML03.ЕА ГЛАДКОСТВОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКАДЛЯ КАТЕТЕРА, 22F–22M/15F,ДВУХШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ДВОЙНЫМСТОПОРОМ, 15 СМ | 1000 | 6340 | 6340000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
2 | CML04.EA ГЛАДКОСТВОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА ДЛЯ КАТЕТЕРА, 22F–22M/15F,ДВУХШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, 15 СМ СЕРИЯ НОМЕР | CML04.EA ГЛАДКОСТВОЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА ДЛЯ КАТЕТЕРА, 22F–22M/15F,ДВУХШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, 15 СМ СЕРИЯ НОМЕР | 1000 | 5720 | 5720000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
3 | CML18.EA РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ ТРУБКА ДЛЯ МОНТАЖАНА КАТЕТЕР, 22F–22M/15F, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, КОЛПАЧОК ЛУЭРА, С 9 ДО 15 СМ | CML18.EA РАСТЯГИВАЮЩАЯСЯ ТРУБКА ДЛЯ МОНТАЖАНА КАТЕТЕР, 22F–22M/15F, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, КОЛПАЧОК ЛУЭРА, С 9 ДО 15 СМ | 1000 | 6100 | 6100000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
4 | CMCC01 Катетер с конфигурируемой трубкой 15M-22M/15F, с двойным вертлюжным коннектором, взрослый и педиатрический, длина 0,15М | CMCC01 Катетер с конфигурируемой трубкой 15M-22M/15F, с двойным вертлюжным коннектором, взрослый и педиатрический, длина 0,15М | 800 | 5220 | 4176000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
5 | CMCC03 Катетер с конфигурируемой трубкой 22F-22M/15F, с двойным вертлюжным коннектором, взрослый, длина 0,15М | CMCC03 Катетер с конфигурируемой трубкой 22F-22M/15F, с двойным вертлюжным коннектором, взрослый, длина 0,15М | 1100 | 5600 | 6160000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
6 | CMCC04 Катетер с конфигурируемой трубкой 22F-22M/15F, с двойным вертлюжным коннектором, длина 0,15М | CMCC04 Катетер с конфигурируемой трубкой 22F-22M/15F, с двойным вертлюжным коннектором, длина 0,15М | 100 | 5720 | 572000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
7 | HEPA20A02.EA НЕРА ФИЛЬТР С ЛЮЭРОВСКОЙ ПРОБКОЙ, ВЗРОСЛЫЙ | HEPA20A02.EA НЕРА ФИЛЬТР С ЛЮЭРОВСКОЙ ПРОБКОЙ, ВЗРОСЛЫЙ | 3000 | 2100 | 6300000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
8 | BAC20A01 Фильтр антибактериальный/антивирусный с соединением Luer Lock, взрослый | BAC20A01 Фильтр антибактериальный/антивирусный с соединением Luer Lock, взрослый | 3000 | 2000 | 6000000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
9 | CRACC150/S 2Контуры дыхательные INTAIR150 длина 150-300 см, диаметр 22 мм, конфигурируемый, гофрированные в вариантах исполнения: Контур гофрированный конфигурируемый вентиляционный для взрослых – 2 влагосборника с дополнительными клапанами блокировки обратного оттока, дополнительная линия длиной 0,80М, длина 3М | CRACC150/S 2Контуры дыхательные INTAIR150 длина 150-300 см, диаметр 22 мм, конфигурируемый, гофрированные в вариантах исполнения: Контур гофрированный конфигурируемый вентиляционный для взрослых – 2 влагосборника с дополнительными клапанами блокировки обратного оттока, дополнительная линия длиной 0,80М, длина 3М | 120 | 29350 | 3522000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
10 | CVACC180 ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УДЛИНЕНИЯ С 0,6 М ДО1,80 М, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ | CVACC180 ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УДЛИНЕНИЯ С 0,6 М ДО1,80 М, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ | 250 | 22550 | 5637500 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
11 | CRA90/2 ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С ГЛАДКОСТВОЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ТРУБКОЙ, 1,80 М, 2 ВЛАГОСБОРНИКА, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 0,8М | CRA90/2 ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С ГЛАДКОСТВОЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ТРУБКОЙ, 1,80 М, 2 ВЛАГОСБОРНИКА, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 0,8М | 80 | 30590 | 2447200 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
12 | CRAE150/S2 Гофрированная трубка дыхательного контура для взрослых, 3 м, 2 влагосборника, дополнительный шланг 0,8 м | CRAE150/S2 Гофрированная трубка дыхательного контура для взрослых, 3 м, 2 влагосборника, дополнительный шланг 0,8 м | 200 | 29350 | 5870000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
13 | CRACC80/124 ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УДЛИНЕНИЯ С 0,5 М ДО 1,6 М, 2 ВЛАГОСБОРНИКА, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАКОНЕЧНИКОМ ЛУЭРА, ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 0,8 М, | CRACC80/124 ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УДЛИНЕНИЯ С 0,5 М ДО 1,6 М, 2 ВЛАГОСБОРНИКА, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАКОНЕЧНИКОМ ЛУЭРА, ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 0,8 М, | 30 | 28400 | 852000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
14 | CRAE100/2 ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБКА ДЫХАТЕЛЬНОГО КОНТУРА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 2 М, 2 ВЛАГОСБОРНИКА, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 0,8 М | CRAE100/2 ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБКА ДЫХАТЕЛЬНОГО КОНТУРА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 2 М, 2 ВЛАГОСБОРНИКА, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 0,8 М | 140 | 28900 | 4046000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
15 | CRAE80/12 ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБКА ДЫХАТЕЛЬНОГО КОНТУРА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 1,6 М, 2 ВЛАГОСБОРНИКА,УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАКОНЕЧНИКОМ ЛУЭРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 0,8 М | CRAE80/12 ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБКА ДЫХАТЕЛЬНОГО КОНТУРА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 1,6 М, 2 ВЛАГОСБОРНИКА,УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАКОНЕЧНИКОМ ЛУЭРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 0,8 М | 110 | 28200 | 3102000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
16 | CVACC200/S72 ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УДЛИНЕНИЯ С 0,65М ДО 2 М, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 0,8 М | CVACC200/S72 ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УДЛИНЕНИЯ С 0,65М ДО 2 М, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 0,8 М | 150 | 28880 | 4332000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
17 | CRAE100/PS1003 ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБКА ДЫХАТЕЛЬНОГО КОНТУРА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 2 М, 1 ВЛАГОСБОРНИК, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 1 М, МЕШОК 2 Л | CRAE100/PS1003 ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБКА ДЫХАТЕЛЬНОГО КОНТУРА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 2 М, 1 ВЛАГОСБОРНИК, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 1 М, МЕШОК 2 Л | 150 | 30990 | 4648500 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
18 | CRAE80/123 ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБКА ДЫХАТЕЛЬНОГО КОНТУРА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 1,6 М, 2 ВЛАГОСБОРНИКА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 0,8 М, МЕШОК 2 Л | CRAE80/123 ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБКА ДЫХАТЕЛЬНОГО КОНТУРА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 1,6 М, 2 ВЛАГОСБОРНИКА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 0,8 М, МЕШОК 2 Л | 80 | 28900 | 2312000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
19 | CRAE80/1234 ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБКА ДЫХАТЕЛЬНОГО КОНТУРА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 1,6 М, 2 ВЛАГОСБОРНИКА, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАКОНЕЧНИКОМ ЛУЭРА, ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ, МЕШОК 2Л, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 0,8М | CRAE80/1234 ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБКА ДЫХАТЕЛЬНОГО КОНТУРА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 1,6 М, 2 ВЛАГОСБОРНИКА, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАКОНЕЧНИКОМ ЛУЭРА, ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ, МЕШОК 2Л, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 0,8М | 150 | 30600 | 4590000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
20 | CVACC180/11003 Дыхательный контур для взрослых с возможностью удлинения с 0,6 м до 1,80 м, угловой соединитель с наконечником Луэра, мешок 2 л, дополнительный шланг 1 м | CVACC180/11003 Дыхательный контур для взрослых с возможностью удлинения с 0,6 м до 1,80 м, угловой соединитель с наконечником Луэра, мешок 2 л, дополнительный шланг 1 м | 130 | 31200 | 4056000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
21 | CVACC200/114034LF ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УДЛИНЕНИЯ С 0,65М ДО 2 М, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАКОНЕЧНИКОМ ЛУЭРА, ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ, МЕШОК 2 Л, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 1,4М | CVACC200/114034LF ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УДЛИНЕНИЯ С 0,65М ДО 2 М, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАКОНЕЧНИКОМ ЛУЭРА, ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ, МЕШОК 2 Л, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 1,4М | 150 | 30900 | 4635000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
22 | CVACC200/11403LF4BAC ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УДЛИНЕНИЯ С 0,65 М ДО 2 М, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАКОНЕЧНИКОМ ЛУЭРА, ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ, МЕШОК 2 Л, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 1,4 М, ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР | CVACC200/11403LF4BAC ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УДЛИНЕНИЯ С 0,65 М ДО 2 М, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАКОНЕЧНИКОМ ЛУЭРА, ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ, МЕШОК 2 Л, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 1,4 М, ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР | 150 | 32300 | 4845000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
23 | CVACC200B/1140BAC3 ТРУБКА ДЫХАТЕЛЬНОГО КОНТУРА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, СИНЕГО ЦВЕТА, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УДЛИНЕНИЯ С 0,65 М ДО 2 М, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАКОНЕЧНИКОМ ЛУЭРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 1,4 М, МЕШОК 3Л | CVACC200B/1140BAC3 ТРУБКА ДЫХАТЕЛЬНОГО КОНТУРА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, СИНЕГО ЦВЕТА, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УДЛИНЕНИЯ С 0,65 М ДО 2 М, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАКОНЕЧНИКОМ ЛУЭРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 1,4 М, МЕШОК 3Л | 150 | 31760 | 4764000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
24 | CVACC300/11503 ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УДЛИНЕНИЯ С 0,95М ДО 3М, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАКОНЕЧНИКОМ ЛУЭРА, МЕШОК 2Л, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 1,5М | CVACC300/11503 ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УДЛИНЕНИЯ С 0,95М ДО 3М, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАКОНЕЧНИКОМ ЛУЭРА, МЕШОК 2Л, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 1,5М | 200 | 28700 | 5740000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
25 | CVAE180 Контур гофрированный вентиляционный для взрослых – угловой коннектор, длина 1,8М | CVAE180 Контур гофрированный вентиляционный для взрослых – угловой коннектор, длина 1,8М | 280 | 20500 | 5740000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
26 | CVACC180/11503 ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УДЛИНЕНИЯ С 0,6 М ДО 1,80 М,УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАКОНЕЧНИКОМ ЛУЭРА, МЕШОК 2 Л, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 1,5 М | CVACC180/11503 ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УДЛИНЕНИЯ С 0,6 М ДО 1,80 М,УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАКОНЕЧНИКОМ ЛУЭРА, МЕШОК 2 Л, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 1,5 М | 100 | 27900 | 2790000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
27 | CRAE120/S2 ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБКА ДЫХАТЕЛЬНОГО КОНТУРА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 2,4 М, 2 ВЛАГОСБОРНИКА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 0,8 M | CRAE120/S2 ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБКА ДЫХАТЕЛЬНОГО КОНТУРА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 2,4 М, 2 ВЛАГОСБОРНИКА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 0,8 M | 100 | 28900 | 2890000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
28 | CRA120/11503 ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С ГЛАДКОСТВОЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ТРУБКОЙ, 2,4 М, 2 ВЛАГОСБОРНИКА, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАКОНЕЧНИКОМ ЛУЭРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 1,5 М, МЕШОК 2Л | CRA120/11503 ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С ГЛАДКОСТВОЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ТРУБКОЙ, 2,4 М, 2 ВЛАГОСБОРНИКА, УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАКОНЕЧНИКОМ ЛУЭРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 1,5 М, МЕШОК 2Л | 180 | 30500 | 5490000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
29 | CRACC80/1234 Дыхательный контур для взрослых с возможностью удлинения с 0,5 м до 1,6 м, 2 влагосборника, угловой соединитель с наконечником Луэра, индикатор давления и температр, мешок 2 л, дополнительный шланг 0,8 м | CRACC80/1234 Дыхательный контур для взрослых с возможностью удлинения с 0,5 м до 1,6 м, 2 влагосборника, угловой соединитель с наконечником Луэра, индикатор давления и температр, мешок 2 л, дополнительный шланг 0,8 м | 150 | 30600 | 4590000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
30 | HME10P02 Фильтр HME ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ | HME10P02 Фильтр HME ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ | 3000 | 1900 | 5700000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
31 | Набор для нефростомии №9 | Катетер тип Pigtail 11Fx45 см Проводник LUNDERQUIST J .038 x 80 см Двухсоставная игла 18G x 20 см Дилататор 7F, 10F; Дилататор с мандреном 13F Шприц 10 мл Luer Lock Скальпель Кожный фиксатор Зажим Срок годности: не менее 4 года 11 мес.; | 60 | 92000 | 5520000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
32 | Набор для нефростомии №12 | Катетер тип Pigtail 11Fx45 см Проводник LUNDERQUIST J .038 x 80 см Двухсоставная игла 18G x 20 см Дилататор 7F, 10F; Дилататор с мандреном 13F Шприц 10 мл Luer Lock Скальпель Кожный фиксатор Зажим Срок годности: не менее 4 года 11 мес.; | 60 | 92000 | 5520000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
33 | Набор для цистостомии №12 | Катетер тип Pigtail 14Fx45 см Разрываемая игла 14F х 12 см Шприц 10 мл Luer Lock Скальпель Крепительный фланец Зажимная повязка Срок годности не менее 4 года 11 мес.; | 60 | 55000 | 3300000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
34 | Набор для цистостомии №14 | Катетер тип Pigtail 14Fx45 см Разрываемая игла 14F х 12 см Шприц 10 мл Luer Lock Скальпель Крепительный фланец Зажимная повязка Срок годности не менее 4 года 11 мес.; | 50 | 55000 | 2750000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика