## Sheet1
Приложение №1 к объявлению от 10.10.2024г.
№ лота | Наименование | Техническая характеристкиа | Ед.изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Место поставки | Срок поставки
1 | Щипцы биопсийные | Щипцы биопсийные, "С ОВАЛЬНЫМИ ЧАШЕЧКАМИ", в металлическом тубусе покрытом тефлоном желтого цвета, повышенная гибкость для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа, изделие различимо при рентгеноскопии, фенестрированные, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, диаметр 1,8 мм, для рабочего канала 2,0 мм, длина 1800 мм, цветовая маркировка области применения на стерильной упаковке, 10 штук в упаковке.В комплекте со стерильной ложечкой для извлечения биоптата. | уп. | 2 | 99000 | 198000 | г.Астана, ул. Манаса 17 (отдел фармации Центра) | по заявке Заказчика
2 | Щипцы биопсийные | Щипцы биопсийные, "С ОВАЛЬНЫМИ ЧАШЕЧКАМИ", в металлическом тубусе покрытом тефлоном желтого цвета, повышенная гибкость для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа, изделие различимо при рентгеноскопии, фенестрированные, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, без иглы, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 2300 мм, цветовая маркировка области применения на стерильной упаковке, 10 штук в упаковке. В комплекте со стерильной ложечкой для извлечения биоптата. | уп. | 3 | 99000 | 297000 | г.Астана, ул. Манаса 17 (отдел фармации Центра) | по заявке Заказчика
3 | Клип-аппликатор эндоскопический | Клип-аппликатор эндоскопический ECO-CLIP, к гибким эндоскопам, однократного применения, вращающийся, для канала 2,8 мм, длиной 2300 мм, с предустановленной клипсой, максимальный диаметр захвата ткани 11 мм, угол наклона зубчиков клипсы 90°. Возможность многократного открытия/закрытия инструмента. Комплект - 20 штук в упаковке. | уп. | 3 | 592000 | 1776000 | г.Астана, ул. Манаса 17 (отдел фармации Центра) | по заявке Заказчика
4 | Щетка чистящая | Щетка чистящая двойная, диаметр 1,7 мм, длина 2300 мм, для канала 2,8 мм, диаметр щеток 6 мм, длина щеток 20 мм, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 100 штук в упаковке. | уп | 1 | 162700 | 162700 | г.Астана, ул. Манаса 17 (отдел фармации Центра) | по заявке Заказчика
5 | Клапан биопсийный | Клапан биопсийный под эндоскопы Olympus, Fujinon, однократного применения (синий), 100 шт. | уп | 1 | 148900 | 148900 | г.Астана, ул. Манаса 17 (отдел фармации Центра) | по заявке Заказчика
6 | Клапан биопсийный | Клапан подачи воды и воздуха, аспирационный клапан, клапан биопсийный может быть использован с эндоскопами Olympus от 40-ой серии и выше, однократного применения, 50 шт каждого клапана в упаковке | уп | 1 | 305200 | 305200 | г.Астана, ул. Манаса 17 (отдел фармации Центра) | по заявке Заказчика
7 | Петля для полипэктомии | Петля для полипэктомии, тип "овальная", с двойными струнами, ширина раскрытия 10 мм, в сборе с несъемной ручкой, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, в стерильной упаковке, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см, в комплекте с банкой-ловушкой для полипов 4-х секционной, 5 штук петель и 5 штук банок-ловушек в упаковке | уп | 2 | 153200 | 306400 | г.Астана, ул. Манаса 17 (отдел фармации Центра) | по заявке Заказчика
8 | Петля для полипэктомии | Петля для полипэктомии, тип "овальная", с двойными струнами, ширина раскрытия 15 мм, в сборе с несъемной ручкой, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, в стерильной упаковке, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см, в комплекте с банкой-ловушкой для полипов 4-х секционной, 5 штук петель и 5 штук банок-ловушек в упаковке | уп | 1 | 153200 | 153200 | г.Астана, ул. Манаса 17 (отдел фармации Центра) | по заявке Заказчика
9 | Петля для полипэктомии | Петля для полипэктомии, тип "овальная", с двойными струнами, ширина раскрытия 25 мм, в сборе с несъемной ручкой, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, в стерильной упаковке, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см, в комплекте с банкой-ловушкой для полипов 4-х секционной, 5 штук петель и 5 штук банок-ловушек в упаковке | уп | 1 | 153200 | 153200 | г.Астана, ул. Манаса 17 (отдел фармации Центра) | по заявке Заказчика
10 | Щипцы биопсийные | Щипцы для горячей биопсии с принадлежностями, С ОВАЛЬНЫМИ ЧАШЕЧКАМИ, в металлическом тубусе покрытом тефлоном желтого цвета для обеспечения снижения коэффициента трения и плавного введения в канал эндоскопа, повышенная гибкость для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа, изделие различимо при рентгеноскопии, фенестрированные,без иглы, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм и более, длина 230 см, принадлежности в составе: 1.1. Контейнер для сбора биоматериалов, объём не более 18 мл., с герметично закрывающейся крышкой на резьбовом соединении с вмонтированной ложкой, в стерильной упаковке; 1.2. Инструкция по применению, 10 штук в стерильной упаковке с защитной голограммой - идентификатором производителя | уп | 1 | 233000 | 233000 | г.Астана, ул. Манаса 17 (отдел фармации Центра) | по заявке Заказчика
11 | Проводник | Проводник, сверхгибкий, устойчивый к перекручиванию, из материала - NITINOL, в стерильной упаковке, мягкий прямой дистальный конец (5 см), диаметр .035 дюймов, длина 450 см | шт | 5 | 127000 | 635000 | г.Астана, ул. Манаса 17 (отдел фармации Центра) | по заявке Заказчика
12 | Сфинктеротом | Сфинктеротом, трехпросветный, с каналом для проводника, под проводник 0.035 дюймов, с каналом для промывания и подачи рентгеноконтрастного вещества, длина струны 25 мм, однократного применения, для канала 2,8 мм, длина 200 см, 5 штук в упаковке | шт | 3 | 126800 | 380400 | г.Астана, ул. Манаса 17 (отдел фармации Центра) | по заявке Заказчика
13 | Инъектор | Инъектор для эндоскопии однократного применения, диаметр иглы 0,7 мм (22 G), длина иглы 5 мм, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 2300 мм, однократного применения, 10 шт. в упаковке | уп | 5 | 99500 | 497500 | г.Астана, ул. Манаса 17 (отдел фармации Центра) | по заявке Заказчика
14 | Проводник | Проводник эндоскопический стерильный однократного применения, стальная струна, прямой, диаметр 0,889 мм, длина 300 см, в защитном тубусе | шт | 4 | 62400 | 249600 | г.Астана, ул. Манаса 17 (отдел фармации Центра) | по заявке Заказчика
15 | Сфинктеротом | Набор для проведения эндоскопической подслизистой диссекции, сфинктеротомии, эндоскопической подслизистой резекции и разреза ткани, состоящий из: Нож эндоскопический электрохирургический (для проведения эндоскопической подслизистой диссекции, сфинктеротомии, эндоскопической подслизистой резекции и разреза ткани), монополярный, в тефлоновом тубусе, I-типа (с шаровидным режущим носиком), стерильный, одноразовый, с дополнительным каналом для ввода контрастного вещества и подачи жидкости, тип ручки: с дополнительными полостями для фиксации тефлонового тубуса, длина 2300 мм, диаметр 2,4 мм, длина режущей части 2 мм 1 шт. Гель для эндоскопического удаления полипов, резекции, диссекции Endo-Ease, концентрат поставляется в ЖИДКОМ ВИДЕ, 1 шт. | шт | 5 | 344300 | 1721500 | г.Астана, ул. Манаса 17 (отдел фармации Центра) | по заявке Заказчика
16 | Сфинктеротом | Набор для проведения эндоскопической подслизистой диссекции, сфинктеротомии, эндоскопической подслизистой резекции и разреза ткани, состоящий из: Нож эндоскопический электрохирургический (для проведения эндоскопической подслизистой диссекции, сфинктеротомии, эндоскопической подслизистой резекции и разреза ткани), монополярный, в тефлоновом тубусе, Q-типа (с четырехугольным режущим носиком, с функцией вращения), стерильный, одноразовый, с дополнительным каналом для ввода контрастного вещества и подачи жидкости, тип ручки: с дополнительными полостями для фиксации тефлонового тубуса, длина 2300 мм, диаметр 2,4 мм, длина режущей части 4 мм, 1 шт. Гель для эндоскопического удаления полипов, резекции, диссекции Endo-Ease, концентрат поставляется в ЖИДКОМ ВИДЕ, 1 шт. | шт | 5 | 344300 | 1721500 | г.Астана, ул. Манаса 17 (отдел фармации Центра) | по заявке Заказчика