**Экспертное заключение**

**Тендер по закупу медицинских изделий на 2024 год**

Эксперт, Ушаков С.А. – заведующий операционным блоком, «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Астана, провел экспертизу технической спецификации, представленная потенциальными поставщиками ТОО "Halyk Medical Company", ТОО "Centropharm".

**ТОО "Halyk Medical Company"**

Техническая спецификация потенциального поставщика по лотам №2,3,4,5,6,7,8,9,10 – **соответствует** требованиям технической спецификации тендерной документации.

**ТОО “Centropharm”**

Техническая спецификация потенциального поставщика по лотам №2,3,4,5,6,7,8,9,10 – **не соответствует** требованиям технической спецификации тендерной документации. Согласно требованиям технической спецификации объявления, комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара (в технической спецификации потенциального поставщика не должны содержаться слова “не более”, “не менее”, “/”, “или”, из альтернативных вариантов комплектации (предусмотренных согласно технической спецификации объявления) в технической спецификации поставщика должны содержаться конкретные предлагаемые к поставке параметры/характеристики/комплектующие.

**Эксперт Ушаков С.А.**

Эксперт, Кыстаубаев Б.С. – врач нейрохирург инсультного центра – ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Астана, провел экспертизу документов, представленных потенциальными поставщиками: ТОО «Halyk Medical Company», ТОО “Centropharm”.

**ТОО «Halyk Medical Company»**

Техническая спецификация потенциального поставщика по лоту №=1 – **соответствует** требованиям технической спецификации тендерной документации.

**ТОО "Centropharm"**

Техническая спецификация потенциального поставщика по лоту №1 – **не соответствует** требованиям технической спецификации тендерной документации. Согласно требованиям технической спецификации объявления, комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара (в технической спецификации потенциального поставщика не должны содержаться слова "не более", "не менее", "/", "или", из альтернативных вариантов комплектации (предусмотренных согласно технической спецификации объявления) в технической спецификации поставщика должны содержаться конкретные предлагаемые к поставке параметры/характеристики/комплектующие.

**Эксперт Кыстаубаев Б.С.**