## приложение
Приложение №1 к тендеру от 09.12.2024 года
№ п/п | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Место поставки | Сроки поставки
1 | Гематоксилин Гарриса | Для окраски ядер 1000 мл | фл | 20 | 45000 | 900000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
2 | Гематоксилин Майера | Для окраски ядер 1000 мл | фл | 80 | 41250 | 3300000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
3 | Эозин | Окрашивание цитоплазмы 500 мл | фл | 40 | 34500 | 1380000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
4 | Заменитель ксилола | Заменитель ксилола. Применяется для подготовки гистологических и цитологических образцов. Обладает приятным запахом лимона за счет содержания в составе Д - лимонена. Фасовка: Первичный контейнер: белая канистра в полиэтилентерефталате (ПЭТ). Полезная вместимость 2500 мл.. Крышка HDPE. Полиэтилентерефталат представляет собой термопластичный полимер семейства полиэфиров. ПЭТ является оптимальным барьером для кислорода, углекислого газа и других газов. Этот материал обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и инерции по отношению к химическим агентам (растворители: ксилол, лимонен, жидкие парафины, спирты, кислоты, основания и т. д.). Он биологически инертен. Он представляет собой хороший барьер для воды и влажности, показывает большую твердость и механическое сопротивление. Бутылка имеет оптимальное сцепление. Отсутствие ручек уменьшает пространство для хранения. Защитная крышка обеспечивает точное и чистое использование. Физические характеристики: Плотность: 0.84. Пероксидный индекс: < 20 мэкв/кг. Содержание альдегидов: < 1%. Состав: (R)-П-Мента-1,8-диен (CAS 59-89-27-5, CE 227-813-5) Д-лимонен, 7-Метил-3-метилен-1,6-октадиен (CAS 123-35-3, CE 204-622-5), альфа-пинен (CAS 7785-26-4, CE 232-077-3). Объем 2500 мл. | фл | 300 | 85000 | 25500000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
5 | Заменитель ксилола | Заменитель ксилола. Применяется для подготовки гистологических и цитологических образцов. Обладает приятным запахом лимона за счет содержания в составе лимонена. Фасовка: Первичный контейнер: белая канистра в полиэтилентерефталате (ПЭТ). Полезная вместимость 2500 мл.. Крышка HDPE. Полиэтилентерефталат представляет собой термопластичный полимер семейства полиэфиров. ПЭТ является оптимальным барьером для кислорода, углекислого газа и других газов. Этот материал обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и инерции по отношению к химическим агентам (растворители: ксилол, лимонен, жидкие парафины, спирты, кислоты, основания и т. д.). Он биологически инертен. Он представляет собой хороший барьер для воды и влажности, показывает большую твердость и механическое сопротивление. Бутылка имеет оптимальное сцепление. Отсутствие ручек уменьшает пространство для хранения. Защитная крышка обеспечивает точное и чистое использование. Физические характеристики: Плотность: 0.84. Пероксидный индекс: < 20 мэкв/кг. Содержание альдегидов: < 1%. Состав: (R)-П-Мента-1,8-диен (CAS 59-89-27-5, CE 227-813-5) Д-лимонен, 7-Метил-3-метилен-1,6-октадиен (CAS 123-35-3, CE 204-622-5), альфа-пинен (CAS 7785-26-4, CE 232-077-3), алифатические углеводороды. Объем 2500 мл. | фл | 300 | 93500 | 28050000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
6 | Криоспрей | Спрей для быстрой заморозки 150 мл | фл | 150 | 36850 | 5527500 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
7 | Формалин 10% забуференный | Фиксатор 10000 мл | фл | 600 | 34500 | 20700000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
8 | Декальцинирующий электролитный раствор | Декальцинирующий раствор на основе соляной и муравьиной кислоты 2500 мл | фл | 3 | 45000 | 135000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
9 | Гомогенизированная парафиновая среда температура плавления 52/54С | Гомогенизированная парафиновая среда для гистологической заливки/проводки. Смесь чистого парафина (алифатические углеводороды) и добавочных полимеров (концентрация: 0,3%) для встраивания гистологических образцов. Продукт не содержит ДМСО. Процент масла (ASTM D721): < 0.5. Температура плавления: 52/54C. Форма: каплевидные гранулы. Цвет: белый. Чистый продукт за счет тройной фильтрации в процессе производства. Физическое свойство: твердый. Упаковка: 10 кг | уп | 150 | 95000 | 14250000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
10 | Гомогенизированная парафиновая среда температура плавления 56/58С Синтетическая монтирующая среда | Гомогенизированная парафиновая среда для гистологической заливки/проводки. Смесь чистого парафина (алифатические углеводороды) и добавочных полимеров (концентрация: 0,3%) для встраивания гистологических образцов. Продукт не содержит ДМСО. Процент масла (ASTM D721): < 0.5. Температура плавления: 56/58C. Форма: каплевидные гранулы. Цвет: белый. Чистый продукт за счет тройной фильтрации в процессе производства. Физическое свойство: твердый. Упаковка: 10 кг | уп | 150 | 115000 | 17250000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
11 | Деол абсолют | Для окраски 2500 мл | фл | 120 | 52000 | 6240000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
12 | Синтетическая монтирующая среда | Синтетическая монтирующая среда для приготовления гистологических и цитологических препаратов, флакон на 500 мл с дозатором выполненным из плексигласа, обеспечивающий забор монтирующей среды до 1 мл. Цвет – прозрачный. Растворимость – в воде нерастворим; растворяется в эфире, кетонах, ароматических углеводородах и D-лимонене. Коэффициент преломления - 1.5. Динамическая вязкость – 250 при 450 мПа* и 20°C. Препарат отличается стабильностью при воздействии прямых солнечных лучей, высоких температур, влажности и УФ-лучей. | фл | 15 | 45000 | 675000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
13 | Киллик (нейтральный) | Заключающая среда 4 х 100 мл | уп | 2 | 52000 | 104000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
14 | Одноразовые микротомные ножи A35 | Тип инструмента: одноразовый, низкопрофильный. Должны быть предназначены для мягких и твердых типов тканей и изготовления тонких срезов. Материал ножа должен быть нержавеющая сталь. Класс стали должен быть: не ниже 13Х. Покрытие ножа должно быть тефлоновое покрытие, что должно повышать эксплуатационные качества. Толщина среза до 0,25 мкм. Возможность использования на всех видах микротомов. Количество блоков, с которых можно сделать срезы: не менее 30 шт. Угол заточки, градусов: не более 35°. Высокоострая режущая кромка. Короткое время обрезки образца. Длительный срок службы даже для твердой ткани. Размеры ножа: не более 80х8 мм (ДхШ), толщина ножа до 0,25 мм. Упаковка: полуавтоматический диспенсер с приспособлением для безопасного поштучного извлечения и отсеком для отработанных лезвий, не менее 50 штук в упаковке. Фасовка – не менее 50 шт. в упаковке. | уп | 80 | 95000 | 7600000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
15 | Одноразовые микротомные ножи N35 | Тип инструмента: одноразовый, низкопрофильный. Должны быть предназначены для изготовления рутинных срезов, мягких типов тканей и биопсии. Материал ножа должен быть нержавеющая сталь. Класс стали должен быть: не ниже 13Х. Покрытие ножа должно быть тефлоновое покрытие, что должно повышать эксплуатационные качества. Толщина среза до 0,25 мкм. Возможность использования на всех видах микротомов. Количество блоков, с которых можно сделать срезы: не менее 30 шт. Угол заточки, градусов: не более 35°. Высокоострая режущая кромка. Короткое время обрезки материала. Не допускают деформации и сжатия образца. Размеры ножа: не более 80х8 мм (ДхШ), толщина ножа до 0,25 мм. Упаковка: полуавтоматический диспенсер с приспособлением для безопасного поштучного извлечения и отсеком для отработанных лезвий, не менее 50 штук в упаковке. Фасовка – не менее 50 шт. в упаковке. | уп | 80 | 95000 | 7600000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
16 | Одноразовые микротомные ножи R35 | Тип инструмента: одноразовый, низкопрофильный. Должны быть предназначены для изготовления рутинных срезов и твердых типов тканей. Материал ножа должен быть нержавеющая сталь. Класс стали должен быть: не ниже 13Х. Покрытие ножа должно быть тефлоновое покрытие, что должно повышать эксплуатационные качества. Толщина среза до 0,25 мкм. Возможность использования на всех видах микротомов. Количество блоков, с которых можно сделать срезы: не менее 30 шт. Угол заточки, градусов: не более 35°. Специально укрепленный режущий край. Короткое время обрезки материала. Размеры ножа: не более 80х8 мм (ДхШ), толщина ножа до 0,25 мм. Упаковка: полуавтоматический диспенсер с приспособлением для безопасного поштучного извлечения и отсеком для отработанных лезвий, не менее 50 штук в упаковке. Фасовка – не менее 50 шт. в упаковке. | уп | 80 | 95000 | 7600000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
17 | Одноразовые микротомные ножи S35 | Тип инструмента: одноразовый, низкопрофильный. Должны быть предназначены для изготовления рутинных срезов и биопсии. Материал ножа должен быть нержавеющая сталь. Класс стали должен быть: не ниже 13Х. Покрытие ножа должно быть тефлоновое покрытие, что должно повышать эксплуатационные качества. Толщина среза до 0,25 мкм. Возможность использования на всех видах микротомов. Количество блоков, с которых можно сделать срезы: не менее 30 шт. Угол заточки, градусов: не более 35°. Длительный срок службы. Короткое время обрезки материала. Размеры ножа: не более 80х8 мм (ДхШ), толщина ножа до 0,25 мм. Упаковка: полуавтоматический диспенсер с приспособлением для безопасного поштучного извлечения и отсеком для отработанных лезвий, не менее 50 штук в упаковке. Фасовка – не менее 50 шт. в упаковке. | уп | 80 | 95000 | 7600000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
18 | Одноразовые микротомные ножи S22 | Тип инструмента: одноразовый, низкопрофильный. Должны быть предназначены для изготовления сверхтонких срезов и мягкой ткани. Материал ножа должен быть нержавеющая сталь. Класс стали должен быть: не ниже 13Х. Покрытие ножа должно быть тефлоновое покрытие, что должно повышать эксплуатационные качества. Толщина среза до 0,25 мкм. Возможность использования на всех видах микротомов. Количество блоков, с которых можно сделать срезы: не менее 30 шт. Угол заточки, градусов: не более 22°. Длительный срок службы. Короткое время обрезки материала. Размеры ножа: не более 80х8 мм (ДхШ), толщина ножа до 0,25 мм. Упаковка: полуавтоматический диспенсер с приспособлением для безопасного поштучного извлечения и отсеком для отработанных лезвий, не менее 50 штук в упаковке. Фасовка – не менее 50 шт. в упаковке. | уп | 40 | 95000 | 3800000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
19 | Одноразовые микротомные ножи С35 | Тип инструмента: одноразовый, низкопрофильный. Должны быть предназначены для криостатной резки. Материал ножа должен быть нержавеющая сталь. Класс стали должен быть: не ниже 13Х. Покрытие ножа должно быть тефлоновое покрытие, что должно повышать эксплуатационные качества. Толщина среза до 0,25 мкм. Возможность использования на всех видах микротомов. Количество блоков, с которых можно сделать срезы: не менее 30 шт. Угол заточки, градусов: не более 35°. Длительный срок службы. Короткое время обрезки материала. Размеры ножа: не более 80х8 мм (ДхШ), толщина ножа до 0,25 мм. Упаковка: полуавтоматический диспенсер с приспособлением для безопасного поштучного извлечения и отсеком для отработанных лезвий, не менее 50 штук в упаковке. Фасовка – не менее 20 шт. в упаковке | уп | 30 | 80000 | 2400000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
20 | Маркер(черный) | Лабораторный, устойчивый к растворителям, красителям, воздействию ксилола, спирта, ацетона, формалина 12 шт./уп. | уп | 80 | 42500 | 3400000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
21 | Иммуногистохимический карандаш Pap-pen | Для блокирования жидкостей на предметных стеклах (гидрофобные свойства сохраняются при температуре до 120º) | шт | 10 | 79850 | 798500 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
22 | Кассеты гистологические | (500шт./уп.) | уп | 200 | 39850 | 7970000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
23 | Мега-кассеты | размером 40х26х12 мм 750 шт./уп. | уп | 5 | 75000 | 375000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
24 | Заливочные – кольца | Для заливки парафина(500шт./уп.) | уп | 2 | 41000 | 82000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
25 | Заливочные формы одноразовые 24х24х5 | Для заливки блоков 500 шт./уп. | уп | 150 | 45000 | 6750000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
26 | Заливочные формы одноразовые 5х5х5 | Для заливки блоков 500 шт./уп. | уп | 12 | 45000 | 540000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
27 | Заливочные формы одноразовые 15х15х5 | Для заливки блоков 500 шт./уп. | уп | 15 | 45000 | 675000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
28 | Биопсийные прокладки | Для проводки материала 5000 шт./уп. | уп | 10 | 89000 | 890000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
29 | Предметные стекла, 26х76 | Для замороженных и фиксированных препаратов 72шт./уп. | уп | 200 | 36500 | 7300000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
30 | Предметные стекла с матовым краем, 26х76 | Для микроскопии 50шт./уп. | уп | 1000 | 6500 | 6500000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
31 | Покровные стекла 25х50 мм | 100 шт./уп. | уп | 600 | 7500 | 4500000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
32 | Кисточки для микротома |  | набор | 15 | 31000 | 465000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
33 | Ручка для одноразовых микротомных ножей F80 стандарт | Прямая ручка для одноразовых микротомных ножей | шт | 20 | 68500 | 1370000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
34 | Фартуки прорезиненные | Для вскрытия | шт | 3 | 47915 | 143745 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
35 | Мешок для тела |  | шт | 5 | 17000 | 85000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
36 | Рукоятка для скальпеля РМ40 |  | шт | 15 | 48000 | 720000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
37 | Сменные лезвия РМ40 с закругленным концом | 10 шт./уп. | уп | 50 | 36500 | 1825000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
38 | Картонная папка, вместимость 20 стекол (344 x 206 мм), с крышкой без разделителя | Предназначены для хранения и сушки предметных стекол.Размер 344 x 206 mm | шт | 50 | 8500 | 425000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
39 | Перчатки из стальной кольчуги, большой размер SECUR | Размер L | шт | 2 | 105000 | 210000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
40 | Перчатки из стальной кольчуги, средний размер SECUR | Защита от порезов Размер M | шт | 2 | 105000 | 210000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
41 | Фартук одноразовый 170х75 | 50 шт./уп | уп | 3 | 75250 | 225750 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
42 | Краситель для маркировки тканей | Предназначен для выделения определенных областей тканей для исследования. Набор из 7 цветов, флаконы по 60 мл 7х60мл | уп | 2 | 283500 | 567000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
43 | EZ Prep (10X) 2 liter bottle / Раствор для депарафинизации | Раствор для депарафинизации (10X), 2л Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | упаковка | 7 | 66195 | 463365 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
44 | Liquid Coverslip (LCS High Temperature) 2 liter bottle / Жидкое покровное стекло | Реагент жидкое покровное стекло, 2 л. Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | упаковка | 50 | 52101 | 26053050 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
45 | Reaction Buffer (10X) 2 liter bottle / Реакционный буферный раствор | Реакционный буферный раствор, 2л Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | упаковка | 25 | 46280 | 1157000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
46 | Cell Conditioning Solution (CC1) 2 liter bottle / Раствор для кондиционирования клеток №1 | Раствор для обработки клеточно-тканевого материала №1, 2 л. Раствор для кондиционирования клеток №1. Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | упаковка | 15 | 196461 | 2946915 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
47 | Label, Blank, Flap, 540 Roll / Этикетки для печати штрих-кодов | Бумага для печати штрих-кодов, 540 ярлыков для принтера Ebar автоматического иммуностейнера BenchMark | упаковка | 20 | 94900 | 1898000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
48 | Ribbon E-Bar Printer | Черная бумага для печати штрих-кодов, 8100 ярлыков для принтера Ebar автоматического иммуностейнера BenchMark | упаковка | 1 | 23025 | 23025 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
49 | UltraView Universal DAB Detection Kit / Система визуализации | Раствор для мультимерной -технологии специфического и чувствительного обнаружения первичных мышиных и кроличьих антител /система визуализации/ Выпускается в виде набора из 5 шприц-дозаторов обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | упаковка | 16 | 1285285 | 20564560 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
50 | Bluing Reagent, (250 tests) / Раствор для контрастирующего синего окрашивания | Раствор для контрастирующего синего окрашивания тканевого и цитологического материала. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | упаковка | 16 | 33360 | 533760 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
51 | Hematoxylin II, (250 tests) / Раствор модифицированного гематоксилина Майера | Раствор модифицированного гематоксилина Майера для контрастирующего окрашивания тканевого и цитологического материала Hematoxylin 2. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | упаковка | 16 | 36360 | 581760 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
52 | Раствор для очистки оборудования автоматического иммуностейнера BenchMark Ultra | Данный реагент относится к классу детергентов и дезинфектантов, предназначенный для процедуры дезинфекции и очистки автоматической станции окрашивания гистологических стеклопрепаратов. Данный реагент представляет собой негорючую, прозрачную голубую жидкость с запахом лимона с нейтральным pH (7,0). Для приготовления рабочего раствора требуется разведение концентрата дистиллированной водой в соотношении 1:200 (25 мл на 5 л дистилированной воды) и в дальнейшем станция проводит процедуру очистки и дезинфекции и промывкив автоматическом режиме. Реактив не содержит взрывоопасных, воспламеняющихся, летучих токсичных компонентов. В состав входит: сурфактант, хлорид бензалкония, эукалиптол, цитрал,гамма-терпинен, р-цимен, альфа-пинен, Р-мета-1,8(9)-диен, 6-метил-5-гептен, цитронеллал, голубой краситель. Не требует особых мер безопасности при работе с реактивом (не требует респиратора, перчаток). | упаковка | 2 | 213126 | 426252 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
53 | SSC (10X) 2 Liter Bottle | Буферный раствор цитрата натрия и хлорида натрия объем 2 л. Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | упаковка | 1 | 62775 | 62775 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
54 | KI-67 ,clone 30-9 50 Tests | Первичное моноклональное антитело ANTI-KI-67 (клон 30-9). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 20 | 249965 | 4999300 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
55 | CONFIRM ANTI-PR (1E2) 250 tests | Первичное моноклональное антитело ANTI-PR (клон 1E2). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | упаковка | 3 | 1156130 | 3468390 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
56 | CONFIRM ANTI-ER (SP1) 250 tests | Первичное моноклональное антитело ANTI-ER (клон SP1). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | упаковка | 3 | 1156130 | 3468390 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
57 | HER-2/neu, PATHWAY, clone 4B5 50 Tests | Первичное моноклональное антитело ANTI-HER-2/NEU (клон 4B5). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 20 | 946650 | 18933000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
58 | CONFIRM anti-CD3 (2GV6) Rabbit Monoclonal | Первичное моноклональное антитело anti-CD3 (клон 2GV6). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 242356 | 242356 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
59 | CONFIRM anti-CD20 (L26) PAB | Первичное моноклональное антитело anti-CD20 (клон L26). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 229601 | 229601 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
60 | CONFIRM anti-CD23 (SP23) Rabbit Monoclon | Первичное моноклональное антитело anti-CD23 (клон SP23). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 248901 | 248901 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
61 | CD30,clone Ber-H2 50 Tests | Первичное моноклональное антитело anti-CD30 (клон Ber-H2). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 328860 | 328860 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
62 | CD10 ,clone SP67 50 Tests | Первичное моноклональное антитело anti-CD10 (клон SP67). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 2 | 249161 | 498322 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
63 | Synaptophysin, clone MRQ-40 50 Tests | Первичное моноклональное антитело Synaptophysin (клон MRQ-40). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 3 | 272285 | 816855 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
64 | p63 ,clone 4A4 50 Tests | Первичное моноклональное антитело ANTI-P63 (клон 4A4). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 2 | 241740 | 483480 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
65 | CONFIRM anti-CD15 (MMA) PAB, IVD | Первичное моноклональное антитело CD15 (клон MMA). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 250196 | 250196 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
66 | CD5, clone SP19 50 Tests | Первичное моноклональное антитело anti-CD5 (клон SP19). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 634700 | 634700 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
67 | BCL-2 ,clone 124 50 Tests | Первичное моноклональное антитело bcl-2 (клон 124). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 326381 | 326381 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
68 | BCL-6,clone GI191E/A8 50 Tests | Первичное моноклональное антитело bcl-6 (клон GI191E/A8 ). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 341090 | 341090 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
69 | Cyclin D1 (SP4-R) 50 tests | Первичное моноклональное антитело Cyclin D1 (клон SP4-R) Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 333591 | 333591 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
70 | CD79a,clone SP18 | Первичное моноклональное антитело CD79a (клон SP18). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 229601 | 229601 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
71 | Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 5/6 (клон D5/16B4). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 229601 | 229601 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
72 | CONFIRM Anti-PAX5 (SP34) Rabbin Mono | Первичное моноклональное антитело Anti-PAX5 (клон SP34). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 248901 | 248901 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
73 | CD117 (EP10) Rabbit Monoclonal PAB | Первичное моноклональное антитело CD117 (клон EP10). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 216480 | 216480 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
74 | CONFIRM anti-CD34 (QBEnd/10) Primary Ant | Первичное моноклональное антитело CD34 (клон QBend/10) Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 249161 | 249161 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
75 | DOG-1 (SP31) PAb, Cell Margue | Первичное моноклональное антитело DOG-1 (клон SP31). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 549570 | 549570 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
76 | CONFIRM anti-Desmin (DE-R-11) PAb | Первичное моноклональное антитело Desmin (DE-R-11) Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 145175 | 145175 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
77 | Chromogranin A, clone LK2H10 50 Tests | Первичное моноклональное антитело Chromogranin A ( LK2H10) Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 3 | 145171 | 435513 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
78 | CD56 (MRQ-42) PAb, Cell Marque | Первичное моноклональное антитело CD56 (MRQ-42) Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 353150 | 353150 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
79 | CONFIRM anti-Melanosome (HMB45) Mouse M | Первичное моноклональное антитело anti-Melanosome (HMB45) Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 229601 | 229601 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
80 | CONFIRM anti-S100 (4C4.9) Primary Antibo | Первичное моноклональное антитело anti-S100 (4C4.9) Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 153241 | 153241 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
81 | CONFIRM Cytokeratin 20 Rabbit Mono | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 20 (клон SP33) Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 249161 | 249161 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
82 | CDX-2 (EPR2764Y) PAb, Cell Marque | Первичное моноклональное антитело CDX-2 (клон EPR2764Y). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 446170 | 446170 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
83 | TTF-1 (SP141) | Первичное моноклональное антитело TTF-1 (клон SP141) Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 202146 | 202146 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
84 | MUM1 (MRQ-43) PAb, Cell Margue | Первичное моноклональное антитело MUM1 (клон MRQ-43). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 485830 | 485830 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
85 | CONFIRM Calretinin (SP65) RbmAb | Первичное моноклональное антитело Calretinin (клон SP65). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 233 015,00 | 233015 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
86 | VENTANA PD-L1 SP263 | Первичное моноклональное антитело PD-L1 (SP263) Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 3 | 2972892 | 8918676 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
87 | ALK (D5F3) | Первичное моноклональное антитело ALK (D5F3) Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 3 | 2050042 | 6150126 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
88 | OptiView DAB Detection Kit/Система визуализации, 250 тестов | Раствор для мультимерной -технологии специфического и чувствительного обнаружения первичных мышиных и кроличьих антител /система визуализации. Выпускается в виде набора из 5 шприц-дозаторов обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | упаковка | 3 | 1944800 | 5834400 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
89 | 'Rabbit Mono Neg Ctl Ig | Раствор негативного контроля для исследований ALK (D5F3), PD-L (SP263) Для работы в автоматическом режиме имеющегося автоматического иммуностейнера BenchMark Ultra. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 70000 | 70000 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
90 | OptiView Amplification Kit/Система амплификации | Набор для окрашивания фиксированных формалином, залитых в парафин тканей, замороженных тканей или цитологических препаратов/набор для амплификации. Выпускается в виде набора из 5 шприц-дозаторов обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | упаковка | 3 | 132850 | 398550 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
91 | Anti-Keratin, Pan (AE1/AE3 & PCK26) PAB | Первичное моноклональное антитело Anti-Keratin, Pan (клон AE1/AE3 & PCK26). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 2 | 229601 | 459202 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
92 | CONFIRM Anti-Vimentin (V9) Primary Antib | Первичное моноклональное антитело Anti-Vimentin (клон V9). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 153241 | 153241 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
93 | CINTEC P16 HISTOLOGY (50) CE | Первичное моноклональное антитело P16. Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 231350 | 231350 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
94 | Napsin A ,clone Rabbit Polyclonal 50 Tests | Первичное поликлональное антитело Napsin A. Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 568890 | 568890 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
95 | WT1 (6F-H2) PAb, Cell Marque | Первичное моноклональное антитело WT1 (клон 6F-H2). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 564690 | 564690 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
96 | Cytokeratin 7, clone SP52 50 Tests | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 7 (клон SP52). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 328441 | 328441 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
97 | GATA3 (L50-823) PAb, Cell Marque | Первичное моноклональное антитело GATA3 (клон L50-823). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 460400 | 460400 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
98 | PAX8 (MRQ-50) PAb, Cell Marque | Первичное моноклональное антитело PAX8 (клон MRQ-50). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 450485 | 450485 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
99 | CEA (CEA31) PAb, Cell Marque | Первичное моноклональное антитело CEA (клон CEA31). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 396090 | 396090 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
100 | CONFIRM MART-1/melan A (A103) Primary An | Первичное моноклональное антитело MART-1/melan A (клон A103). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 171261 | 171261 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
101 | Oct-4 (MRQ-10) PAb, Cell Marque | Первичное моноклональное антитело Oct-4 (клон MRQ-10). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 593230 | 593230 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
102 | CD38 (SP149) PAb, Cell Marque | Первичное моноклональное антитело CD38 (клон SP149). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 495275 | 495275 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
103 | CELL MARQUE, TDT | Первичное поликлональное антитело TDT Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 454600 | 454600 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
104 | CONFIRM Anti-CD4 (SP35) Rabbit Mono | Первичное моноклональное антитело Anti-CD4 (клон SP35). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 303940 | 303940 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
105 | CONFIRM CD8 (SP57) RabbitMono | Первичное моноклональное антитело CD8 (клон SP57). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 233015 | 233015 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
106 | CD1a (EP3622) PAb, Cell Marque | Первичное моноклональное антитело CD1a (клон EP3622). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 509695 | 509695 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
107 | CONFIRM anti-CD45 (LCA) (RP2/18) PAB | Первичное моноклональное антитело CONFIRM anti-CD45 (клон RP2/18). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 230631 | 230631 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
108 | MLH1 (M1) MM PAB-US Export | Первичное моноклональное антитело MLH1 (клон M1). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 199890 | 199890 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
109 | PMS2 (A16-4) MM PAB-US Export | Первичное моноклональное антитело PMS2 (клон A16-4). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 227140 | 227140 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
110 | MSH2 (G219-1129) MM PAB-US Export | Первичное моноклональное антитело MSH2 (клон G219-1129). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 299115 | 299115 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика
111 | MSH6 (SP93) RM PAB-US Export | Первичное моноклональное антитело MSH6 (клон SP93). Выпускается в виде шприц-дозатора объёмом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 50 тестов | упаковка | 1 | 199895 | 199895 | г.Астана, ул.Манаса, 17 (отдел фармации) | по заявкам Заказчика