## Лист1
Приложение №1 к объявлению от 20.01.2023г.
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед, тенге | Сумма, тенге | Сроки поставки | Место поставки
1 | Формалин 10% забуференный | Фиксатор 10000 мл | фл | 440 | 15000 | 6600000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
2 | Гомогенизированная парафиновая среда БиоВакс 52/54 | Парафин для заливки блоков 10 кг | уп | 60 | 30000 | 1800000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
3 | Гомогенизированная парафиновая среда БиоВаксЭкстра 56/58 | Смесь парафиновых гранул с низкой температурой плавления для рутинной работы. 10 кг | уп | 60 | 30000 | 1800000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
4 | Ручка для одноразовых микротомных ножей F80 стандарт | Прямая ручка для одноразовых микротомных ножей | шт | 10 | 51910 | 519100 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
КДЛ
Ручная методика
5 | Сыворотка контрольная слабоположительная для диагностики сифилиса (кроличья) 10*1 |  | уп. | 1 | 29000 | 29000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
6 | Сыворотка контрольная отрицательная для диагностики сифилиса (кроличья) 10*2 |  | уп. | 1 | 29000 | 29000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
7 | иммунохроматографический экспресс- тест для определения антител к ВИЧ уп по20 тестов Hexagon HIV. Human Германия |  | уп | 1 | 41500 | 41500 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
8 | Экспресс-тест ОЦМ FOB д/о скрытой крови в кале |  | шт | 10 | 1700 | 17000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
9 | Набор реагентов для обнаружения яиц гельминтов методом толстого мазка (метод КАТО) 500проб |  | наб | 2 | 26000 | 52000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
10 | Шпатель для растяжки мазков 26*76*1мм в уп 50 |  | шт | 30 | 1000 | 30000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
11 | Белок ПГК-Ново 500 Вектор-Бест | Набор реагентов для определения концентрации белка в моче и СМЖ колориметрическим методом с пирогаллоловым красным. Форма выпуска: жидкий монореагент (2×250 мл). Линейность до 3,20 г/л. Набор содержит калибратор 0,50 г/л. Стабильность реагента после вскрытия флакона 6 мес. (2-8°C). Срок годности набора 12 мес. (2‑8°C). | упак. | 2 | 5500 | 11000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
Автоматический анализатор коагуляции Mindray C3100
12 | Реагент Протромбиновое время Prothrombin TimeReagent (PT) 10 x 4** | Prothrombin Time Reagent (PT) 10 x 4** Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы С3100. | набор | 10 | 54000 | 540000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
13 | РеагентАПТВ, APTT Reagent (Ellagic Acid) 10 x 2 мл** | АРТТ Reagent (ellagic Acid)10x2** Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы С3100. | набор | 10 | 39000 | 390000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
14 | Набор для определения ФибриногенаFibrinogenAssayKit (FIB) 6 x 4 мл + 1 x 1 мл cal + 2 x 75 мл IBS buffer** | Fibrinogen Assay Kit (FIB) 6 x 4 мл + 1 x 1 мл cal + 2 x 75 мл IBS buffer** Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы С3100. | набор | 10 | 133000 | 1330000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
15 | Реагент раствор Кальция Хлорид, Calcium Chloride Solution 10 x 4 мл | Calcium Chloride Solution 10x4 мл Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы С3100 | набор | 5 | 17620 | 88100 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
16 | Промывочный раствор -1 Clean-ing Solution-1 10 x 15 мл** | Clean-ing Solution-1 10 x 15 мл** Упаковка должна быть совместимой со считывателем для закрытой системы С3100. | уп | 2 | 30000 | 60000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
17 | Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2 1 x 2500 мл** | Cleaning Solution-2 1 x 2500 мл** Упаковка должна быть совместимой со считывателем для закрытой системы С3100. | кан | 8 | 67900 | 543200 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
18 | Авто Кюветы (1000шт/рулон) | Рулон из пластиковой ленты реакционных кювет, в каждой кювете магнитный шарик. 1000 реакцинных кювет в рулоне. Рулон маркирован специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы С3100. | рулон | 10 | 185500 | 1855000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
19 | Контрольная плазма -1 Coagulation Control Plasma-1 10 x 1 мл** | Coagulation Control Plasma-1 10 x 1 мл** Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы С3100. | набор | 1 | 99000 | 99000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
20 | Контрольная плазма -2 Coagula-tion Control Plasma-2 10 x 1 мл** | Coagula-tion Control Plasma-2 10 x 1 мл** Упаковка должна быть маркирована специальной магнитной картой совместимой со считывателем для закрытой системы С3100. | набор | 1 | 99000 | 99000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
Термоциклер для детекции нуклеиновых кислот методом ПЦР в комплекте С1000 с оптическим модулем CFX (амплификатор)
21 | Набор реагентов для определения статуса мутаций гена BRAF методом ПЦР-РВ "Тест-BRAF-ткань" |  | набор | 1 | 734767 | 734767 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
22 | Спин-колонки для выделния ДНК из ткани фиксированного в фармалине, 100шт в уп. | Фильтровальные спин-колонки с крышкой в комплекте с пробирками на 2.0 мл без крышки для выделения ДНК/РНК | набор | 1 | 25000 | 25000 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
Автоматический хемилюминисцентный анализатор Elecsys 2010
23 | Elecsys CA 72-4 | Кассета Антиген опухолевый 72-4 (CA 72-4) на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения CA 72‑4 в сыворотке и плазме крови человека. Данный метод используется в частности для терапевтического мониторинга карцином желудка и яичников. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CA72‑4. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-CA 72-4-Ab~biotin (серая крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированное моноклональное анти-CA 72-4-антитело (CC49; мыши),1 мг/л, фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.8; консервант.R2 Анти-CA 72-4-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл:Моноклональные анти-СА 72-4 антитела (B72.3; мыши), меченыерутениевым комплексом 6 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л,pH 6.8; консервант. Условия хранения и транспортировки: Хранить в холодильнике строго в вертикальном положении. Срок годности при 2‑8 °C См. срок годности на этикетке набора cobas c. При использовании на борту анализатора при 10‑15 °C 8 недели. Транспортировка обязательно в термоконтейнерах с хладоэлементами при температуре 2-8 °C строго в вертикальном положении, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Калибровка линейная по двум точкам, частота калибровки - 7 дней. Диапазон измерения 1.20‑5000 пг/мл или 0.127‑530 пмоль/л (определяется по значению нижнего предела обнаружения и максимальному значению референсной калибровочной кривой). Значения ниже предела обнаружения определяются как < 1.20 пг/мл (< 0.127 пмоль/л). Значения выше диапазона измерений определяются как > 5000 пг/мл (> 530 пмоль/л). Воспроизводимость теста - не более 1,7 %. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. При сдаче товара присутствие представителя поставщика обязательно. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016 | кассета | 2 | 15562 | 31124 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)
24 | Elecsys CA 72-4 CalSet | Калибровочный набор CA 72‑4 CalSet предназначен для калибровки количественного анализа CA 72‑4. Реагенты и рабочие растворы: CA72‑4 Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ CA72‑4 Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 CA 72‑4 (человека) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 1 Е/мл и приблизительно 70 Е/мл) в матриксе сыворотки крови человека. Условия хранения и транспортировки: Хранить в холодильнике строго в вертикальном положении. Срок годности при 2‑8 °C См. срок годности на этикетке набора cobas c. При использовании на борту анализатора при 10‑15 °C однократное применение, при заморозке 1 месяц. Транспортировка обязательно в термоконтейнерах с хладоэлементами при температуре 2-8 °C строго в вертикальном положении, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Калибровка линейная по двум точкам, частота калибровки - 7 дней. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. При сдаче товара присутствие представителя поставщика обязательно. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016 | набор | 1 | 71714 | 71714 | по заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)