## Лист1
Приложение №1 к тендерной документации
№ лота | Наименование | Технические характеристики | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма, тенге | Сроки поставки | Место поставки
1 | Набор для проведения цитологических исследований гинекологического материала к системе приготовления и окрашивания мазков BD BD PrepStain™ | Жидкость консервирующая во флаконе Флаконы содержат консервирующий раствор, который является средой для сбора, транспортировки, консервирования и антибактериальной обработки гинекологических образцов. Консервирующий раствор содержит водный раствор денатурированного этилового спирта, небольшое количество метилового и изопропилового спиртов. Срок хранения флакона (без материала) 3 года при комнатной температуре. Срок хранения флакона с материалом - 4 недели при комнатной температуре и 6 мес в холодильнике. Срок годности 3 года. - 1шт. Щетка для взятия цервикального мазка модель Комбинированная щетка, предназначена для взятия цервикальных образцов. Только для одноразового использования. Полиэтиленовая, длиной 20 см. Верхняя часть щеточки состоит из гибких щетинок различной длины по центру расположен ершик, который позволяет получить клетки из эндоцервикального канала, после взятия образца, снимается во флакон. Срок годности 5 лет. - 1шт. Жидкость для промывания Промывочная смесь, для промывания осадочных камер при процедуре окрашивания на аппарате BD PrepStain™, состоящая из следующих компонентов: изопропанол - 50%, этанол - 48%, метанол - 2%. Упакован в герметичные пластиковые контейнеры. Срок годности 2 года. - 7,5 мл. Красители Набор для цитологической окраски, предназначен для использования с системой BD PrepStain, для окрашивания цитологических препаратов по Папаниколау в составе: краситель гематоксилин 0,75 - 1 флакон 480 мл; краситель комбинированный ЕА/ОG -1 флакон 480 мл. Краситель EA/OG для цитологических препаратов PrepStain содержит спирт. Срок годности 1 год - 2 мл (по 1 мл каждого вида). Порошок для приготовления буферного раствора Порошок буферный pH 7,8 - 8.2, порошок белого цвета, в составе: 0.138 M NaCl, 0.0027 M KCl,вес пакета 14.49 - 16.01 г время растворения -не более 5 минут. Для приготовления 18 литров ресуспензирующего раствора- 7,5 мл.р-ра. Срок годности не ограничен. Наконечники для аспиратора Наконечники для аспиратора одноразовые для BD PrepStain. Срок годности не ограничен-1шт. Пробирки центрифужные Пробирки центрифужные пластиковые, объемом 12 мл, служат для процедуры обогащения клетки., Размер пробирки - Высота: 109.4 ± 0.30 mm внутренний диаметр: 14.4 - 0.15 mm внешний диаметр: 17.2 ± 0.30 mm Материал: полипропилен объем: 1.25 ml. Срок годности не ограничен- 1 шт. Плотный реагент во флаконах Реагент уплотняющий, служит для процедуры обогащения клетки. Это специальным образом подобранная смесь полисахаридов, проходя через которые, образец очищается от слизи, грязи, дейтрита. Содержит азид натрия, который может реагировать с медными и свинцовыми трубами, образуя азиды металлов. Срок годности 2 года – 4мл. Наконечники для переноса жидкости одноразовые - BD PrepStain | набор | 3840 | 3500 | 13440000 | По заявкам Заказчика | г.Астана, ул.Манаса 17 (отдел фармации)